## 采购清单导入模板
填写说明： 1、最多导入100行。 2、请勿调整表格顺序结构，否则将可能导致更新失败。 3、商品类目：请在表格中选择。 4、参数要求：最多可输入5000字；核心参数和非核心参数请参考例子,参数与值之间用英文冒号分开，每个参数之间换行。 5、数 量：应填正整数。若填写内容包含小数，则系统将向上取整。如填写1.1，系统最终以2保存。 6、最高总价：填写最多2位小数。若填写内容超过2位小数，则系统将四舍五入。如填写100.1234，系统最终以100.12保存。 7、建议品牌：有多项时，请以英文“;”隔开。
*商品名称 | *商品类目 | *是否核心商品 | *核心参数要求 | 非核心参数要求 | *数量 | *计量单位 | 最高总价（元） | 建议品牌
尿液分析仪 | 22临床检验器械>2209尿液及其他样本分析设备>220903尿液分析系统II | 是 | 1.测试速度＞500T/h，可连续进样，具有自动弃条功能；2.数据通讯：预留RS232接口，可外接尿沉渣分析系统、医院管理软件（HIS、LIS），可直接与LIS、HIS尿沉渣等系统进行数据传输；3.检测项目需大于等于（需含WBC、潜血、葡萄糖、酮体、蛋白质、微量白蛋白、肌酐）11项；4、报价需含LIS接口费用；5、可存储2000份测试结果，根据记录编号查询测试结果；6、售后保修三年。 | 1.具备32位ARM架构中央处理器；强大的数据处理功能，确保测试结果的准确性及重复性；2.使用双CPU设计、加快运算速度更快、测试点更多，结果更可靠；3.通过IC卡控制系统读取试剂参数，有效降低试纸批间差，确保检测结果精准；4.可通过TF卡远程对系统软件进行升级；5.外置电源，交流220V±10%，50-60Hz，安全可靠；6.内置高速热敏打印机，可外接针式打印机；7.仪器自检并配合标准灰度条检测。 | 1 | 台 | 20000 | 1.优利特；2.宝威；3.艾康