浙江财经大学空调竞价采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **商品名称** | 海尔空调 | **价格下浮标准** | 500元 |
| **商品参数** | KFR-35GW/B0MCA81（1级能效）20台  KFR-50GW/18MEA81U1 （1级能效）30台  KFR-50LW/01XDA82U1 （2级能效）30台  KFR-72LW/03XDB82U1 （2级能效）30台  KFRd-120LW/5YAF82（2级能效）30台 | | |
| **商务要求** | 1、本项目要求采购的所有商品，中标供应商应当根据采购人要求送货到指定地点并安装，供应商报价应包含运费、人工费、售后服务费、税费等所有费用，未按照要求供货和安装，甲方有权解除合同，并且追究供应商违约责任。  2、竞价完成后5个工作日内供货，并提供原厂针对本项目的授权书或承诺书。投标供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，所提供的产品“品牌、型号及技术规格"必须完全符合，投标文件中的任一技术参数指标及提供的各种证明材料必须真实，不符合或负偏离或有遗漏项的作无效投标处理。所有产品必须保证为原厂原包装无任何缺陷的全新产品，交货时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单等。如投标商恶意报价(无货源或无用户所需的证明材料)，用户有权通报给有关监督部门，按照竟价违约规则处理。  3、服务要求: 预中标者须具有较强的服务能力，配备专业的技术团队，能提供专业、快速的售后服务。质量保证：（1）产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，甲方可要求免费更换。（2）提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。  售后服务保障要求：（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。（2）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。（3）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在半小时内响应并提出解决方案，2小时内到现场进行故障处理。  4、本项目所有商品，质保期6年及以上，必须提供节能产品认证证书。  5、供应商必须满足以上全部商务条款，否则投标无效。供应商参加此次竞价，即视为完全了解、明白并同意上述要求。一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究供应商责任并向监管部门投诉。预中标者如不能满足上述所有条款，则视为违约，作自动弃标处理，本次竞价单无效，采购方视情重新组织竞价  6、付款方式：货物经验收合格后20个工作日内，甲方向乙方支付至合同价的100%。 | | |
| **送货期限** | 合同生效后 5 个工作日内送货并按照现有需求安排安装，多余空调进入学校仓库存放，按需安排安装。（备注：/ ） | | |
| **收货信息** | 浙江财经大学下沙校区（杭州市学源街18号）行政楼208，刘老师，0571-86735801 | | |