采购需求

一、项目内容

内容为中心6-7层客房装修安全改造，两层客房、布草间共有34间，面积约1400平米，供应商在现有客房3、8层竣工图上进行设计修改。通过对楼层客房、卫生间、布草间、管道井、走道等地方改造，改造后客房需满足消防标准，设备装修材料满足环保节能等相关要求。

二、采购要求

1.完成国家相关规定中对设计单位的要求。如参与验收、竣工盖章等。

2.供应商需根据采购人要求对图纸进行优化改进，直至采购人对施工图满意。

3.供应商需对设计选型跟踪，对材料等参数进行细化，对项目选品进场提供意见，保证项目产品质量。

4.对施工方进行设计交底，全程参与设计项目的施工会议。

三、供货要求

1.完成时间：签订合同后15日内完成修改后的施工图。

2.完成样式：出具施工图、竣工图4套及CAD、PDF电子版图纸。

四、付款方式

1.本合同签订后，供应商提供增值税发票后，采购人支付合同总金额的 40%。

2.出具施工图后，供应商提供增值税发票后，采购人支付至合同总金额的70%。

3.设计项目竣工验收及配合提供相关竣工资料后，供应商提供增值税发票后，采购人7个工作日内支付至合同总金额的100%。