空调技术参数

| 序号 | 采购内容 | 品牌 | 数量 | 技术参数或配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四面出风嵌入机 | - 海尔 - 三菱电机 格力 | 13台 | 定变频：变频 风扇为直流电机 能效等级：二级及以上 1、制冷量(W)：≥7500W 2、制热量(W)：≥8500W 3、制冷功率(W)：≤2.65KW 4、制热功率(W)：≤3.0KW 5、最大噪音(dB)：≤45 - 6、尺寸（H*W*D - ≤840mm*840mm*258mm | - 带线控 |
| 2.1 | 铜管加长等 | 3P吸顶 | 62米 | 包含铜管、保温、水管、电源线等 |  |
| 2.2 | 拆旧机 |  | 1项 | 含 |  |
| 2.3 | 打孔、开槽、排水等 |  | 1项 | 含 |  |

备注：

报价除正常所含辅材外还包含以上拆除旧机费用、安装辅材费用、人工及税票等一切费用。

空调商务要求

1、服务保障：中标供应商提供的设备品牌须在项目当地（鹿城区、瓯海区、龙湾区）设有官方售后服务网点，方便采购人日后进行保养和维修。质保时间至少72个月，上门安装、调试供应商提供，所有产品的质量及安装要达到国家或国际标准。

2、故障响应时间：出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后4小时内到场维修，如有特殊情况无法到场，需征得用户同意。

3、本项目为交钥匙工程。投标报价应包括拆除旧机、设备、材料、保管、装卸、安装、调试、技术服务、货物验收、售后服务、税费等一切费用，如有遗漏项视为包含在报价中，中标供应商不得以招标文件漏项事后要求加价。

4、请供应商在报价前认真了解本项目的商务要求，如有不符，按报价无效处理。以上参数、条件、要求不允许负偏离，相关技术参数需可在对应品牌官网或品牌官方400电话查询。投标人必须满足技术参数及商务要求，否则该报价无效。

5、工期：合同签定后，中标供应商根据采购方要求进行安装调试，预计安装时间为7月至8月，需配合装修一起安装。

6、本项目只接受推荐品牌（海尔、格力、三菱电机）进行报价，谢绝其它品牌，供应商只能选择其一品牌进行报价。供应商所提供的产品必须为原厂出厂的全新产品（且必须为2025年1月1日以后生产的产品）。