空调技术参数

| 序号 | 采购内容 | 品牌 | 技术参数或性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹柜机 | 海尔 三菱电机 大金 | 能效等级：二级及以上 能效比APF：≥4.19； 制冷量：≥7290W； 制热量：≥9800W； 额定制冷功率：≤2040W； 额定制热功率：≤2860W； 循环风量（m3/h)≥：1300； 室内/外机最大噪音值dB(A)≤：46/56 | 9套 | 质保期6年 |
| 2 | 5匹柜机 | 海尔 三菱电机 大金 | 能效等级：二级及以上 能效比APF：≥3.35； 制冷量：≥12150W； 制热量：≥13850W； 额定制冷功率：≤4700W； 额定制热功率：≤4200W； 循环风量（m3/h)≥：2100； 室内/外机最大噪音值dB(A)≤：52/59 | 2套 | 质保期6年 |

空调商务要求

▲特别事项:竞价竞标结束之日起3个工作日内，中标供应商须提供所供产品的厂家销售授权和针对本项目的售后承诺及产品参数检测报告盖章件，否则不予签订合同，竞价结果作废。

1、服务保障：中标供应商提供的设备品牌须在项目当地（鹿城区、瓯海区、龙湾区）设有官方售后服务网点，方便采购人日后进行保养和维修。质保时间至少72个月，上门安装、调试供应商提供，所有产品的质量及安装要达到国家或国际标准。

2、故障响应时间：出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后4小时内到场维修，如有特殊情况无法到场，需征得用户同意。

3、投标报价应包含设备、保管、装卸、安装、调试、技术服务、货物验收、售后服务、税费等费用。

4、请供应商在报价前认真了解本项目的商务要求，如有不符，按报价无效处理。以上参数、条件、要求不允许负偏离，相关技术参数需可在对应品牌官网或品牌官方400电话查询。投标人必须满足技术参数及商务要求，否则该报价无效。

5、工期：合同签定后，中标供应商根据采购方要求进行安装调试，预计安装时间为7月至8月，需配合装修一起安装。

6、本项目只接受推荐品牌（海尔、大金、三菱电机）进行报价，谢绝其它品牌，供应商只能选择其一品牌进行报价。供应商所提供的产品必须为原厂出厂的全新产品（2025年5月1日以后生产产品）。