空调技术参数

| 序号 | 采购内容 | 品牌 | 数量 | 技术参数或配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹立式防爆空调 | 海信 | 2套 | 1、设备型号：BKFR-120LW/TS09S-N2（B1) 2、制冷量 (W)：12000 3、制冷功率(W)：3780 - 4、制热量 (W)：12550 5、制热功率 (W)：3496 6、风量(m3/h)：2200 7、能效比：3.31 8、防爆等级：‖B 9、冷媒型号：R410A 10、电源制式：380V 11、供电方式：室外 12、内机噪音 dB(A)：55 13、外机噪音 dB(A)：60 14、室内机尺寸（宽*深*高)(mm）：515*315*1680 15、室外机尺寸（宽*深*高)(mm)：950*340*1386 |

空调商务要求

▲特别事项:反向竞价竞标结束之日起3个工作日内，中标供应商须提供所供产品的厂家销售授权和针对本项目的售后承诺及此型号防爆3C证书以及防爆合格证书盖章件，否则不予签订合同，反向竞价结果作废。

1、服务保障：中标供应商提供的设备品牌须在项目当地（鹿城区、瓯海区、龙湾区）设有官方售后服务网点，方便采购人日后进行保养和维修。质保时间至少12个月，上门安装、调试供应商提供，所有产品的质量及安装要达到国家或国际标准。

2、故障响应时间：出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后4小时内到场维修，如有特殊情况无法到场，需征得用户同意。

3、请供应商在报价前认真了解本项目的商务要求，如有不符，按报价无效处理。以上参数、条件、要求不允许负偏离，相关技术参数需可在对应品牌官网或品牌官方400电话查询。投标人必须满足技术参数及商务要求，否则该报价无效。

4、工期：交货时间：合同签订后15个工作日内完成供货、安装、调试。

5、本项目只接受推荐品牌（海信）进行报价，谢绝其它品牌，供应商只能对海信品牌进行报价。供应商所提供的产品必须为原厂出厂的全新产品（且必须为2025年1月1日以后生产的产品）。