### 三大中心即热式电热水器采购需求

#### 一、项目概述

- 项目名称：三大中心即热式电热水器采购及安装项目

#### 二、采购内容

- 主设备：即热式电热水器3台（含配套软管及喷头）

- 辅材：

  - 单芯铜线：4平方以上，分火线、零线、地线，大于100米，以实际使用量为准

  - 线槽：20米

  - 防水明装底盒及插座：3个

  - 水管：直径25，20米

  - 弯头：与水管配套，12个

  - 一进二出角阀：3个

  - 止水条：20米

#### 三、项目要求

- 踏勘：支持报价前现场踏勘，核实安装地址及辅材用量。

- 预算金额：5000元（包含所有费用）。

- 送货：需送货上门。

- 安装调试：安装调试至可使用状态。

- 质保期：3年。

- 付款方式：验收合格后一次性支付货款。