## 汇总
生物实验室考场建设、初中生物实验室仪器汇总表
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 生物实验室考场建设 | 1 | 间 | 250000 | 250000
2 | 初中生物实验室仪器 | 1 | 批 | 42350 | 42350
合计 |  |  |  |  | 292350

## 生物实验室考场建设
宁乡市黄材镇沩滨初级中学生物实验室考场建设采购清单
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1、考点平台及配套设备
1 | 考试专用服务器 | 处理器：≥Intel Xeon Silver 4116（2.1G/16.5M/12C/24T/85W）*2 芯片组：Intel C621 内存：≥64G,最大支持3TB(24 DIMM Slots)DDR4 RECC，频率最高支持2933MHz 硬盘：≥SSD 240GB SATA*2,+ HDD 6Tx2 SATA 企业级 3.5*4 7200，最大支持12个3.5"/2.5" SATA/SAS热插拔硬盘(EXP背板)，可选后置4个2.5寸热插拔(支持NVME U.2 SSD) 阵列：SAS3408 12Gbps no cache 9440-8I 支持RAID0,1,10 网络I/O：≥2*10GE电口，≥2*GE电口；电源：900W高效服务器电源. 操作系统：正版 服务：三年免费整机硬件保修. | 1 | 台
2 | 网络视频录像机 | 支持巡考所有摄像机信号源接入、巡考摄像机视频存储，视频存储时长不低于 12 个月（一个考试周期）。 1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥4个USB接口、≥1个RS232接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口；具有冗余电源接口；可内置≥8个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘，内置≥8T专用硬盘； 3、可接入≥128路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥256Mbps，最大回放带宽≥256Mbps； 4、设备具有≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，支持异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览； 5、可同时解码输出≥32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 6、HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出； 7、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 | 1 | 台
3 | 抽签系统 | 1、主板要求： 1.1集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 1.2主板支持的CPU和内存情况:支持≥1颗CPU，最大支持≥4根内存条； 1.3主板其他内置接口:SATA、M.2； 1.4单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及):≥32GB； 1.5内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥128GB； 1.6主板USB瞬间过流保护:支持瞬间过流保护功能； 1.7主板防静电保护:支持防静电保护功能； 1.8 I/O接口功能:提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCle接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站//O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 2、硬件配置要求： 2.1处理器不低于X86 HG-3350：主频≥3.0Ghz，≥8核16线程； 2.2内存：≥16GB DDR4 3200Mhz； 2.3不小于512G M.2 SSD，硬盘需与主机同一品牌； 2.4集成100/1000MB自适应网卡； 2.5配置≥2G独显，显示器≥23.8英寸； 2.6其他接口不少于：USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机；≥1个千兆自适应以太网口； 2.7集成正版操作系统； 2.8≥3年免费原厂商上门报修服务； 2.9、操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装。 | 1 | 台
4 | 打印机(抽签设备配套） | 1、热敏不干胶标签打印； 2、支持 70mm*50mm 等纸张规格。 | 1 | 台
5 | 激光打印机 | 1、纸张规格：A4；2、打印速度：每分钟打印22张或以上。 | 1 | 台
2、考场建设
1 | 考场监考管理主机 | 含学校考务管理操作终端。 1、主板要求： 1.1集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 1.2主板支持的CPU和内存情况:支持≥1颗CPU，最大支持≥4根内存条； 1.3主板其他内置接口:SATA、M.2； 1.4单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及):≥32GB； 1.5内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥128GB； 1.6主板USB瞬间过流保护:支持瞬间过流保护功能； 1.7主板防静电保护:支持防静电保护功能； 1.8 I/O接口功能:提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCle接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站//O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 2、硬件配置要求： 2.1处理器不低于X86 HG-3350：主频≥3.0Ghz，≥8核16线程； 2.2内存：≥16GB DDR4 3200Mhz； 2.3不小于512G M.2 SSD，硬盘需与主机同一品牌； 2.4集成100/1000MB自适应网卡； 2.5配置≥2G独显，显示器≥23.8英寸； 2.6其他接口不少于：USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机；≥1个千兆自适应以太网口； 2.7集成正版操作系统； 2.8≥3年免费原厂商上门报修服务； 2.9、操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装； 2.10、分屏播放：系统支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放； 2.11、转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。 | 1 | 台
2 | 实验台信息采集终端 | 一、整体设计 1.实验考试专用摄像机，专为实验考场景开发，采用一体化设计，终端采用一体化设计，支架、主机、屏幕、摄像头等不可随意拆卸，支架俯视角内控高度不小于700mm高，且误差不超过正负20mm。触摸屏幕可以按照学生视角进行角度调整。 2.使用时直接放置在桌面上即可完成架设，可固定在桌面，不需要使用时统一收纳保存、不影响实验室教学环境。 3.至少提供2个USB接口，支持USB接入电子目镜或数码显微镜，并能支持即时拍照功能。 4.不小于100M的以太网端口。可支持无线WIFI，支持ONVIF协议，支持GB28181协议、支持RTSP协议；硬件支持各协议升级。 5.设备采用优于PC+ABS塑料、AL5052铝合金、Q235钢材质，收纳时尺寸≤长400mm*宽5mm*高320mm。 6.考试终端软硬件系统运行稳定，成品成熟，终端产品通过国家3C等认证。 二、视频采集设备 1.具有≥3个网络摄像头（俯拍、正拍、侧拍），能同时实时采集考生考试过程，视频自动存储到采集终端，并自动传输至上一级存储设备；摄像头分辨率不低于1920×1080（清晰度不小于1080P）,视频帧率不低于25帧/秒，支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩编码； 2.支架展开可固定，支架默认展开状态下，俯拍摄像头在分辨率1920×1080情况下拍摄标准实验桌（1200mm×600mm）整个区域，且拍摄长度（1200mm）误差不超过正负10mm；侧拍摄像头支持拍摄实验核心操作区；所有摄像头都支持图像边缘畸变修正； 3.在实验桌面照度不低于300勒克斯（lx）色温在3300～5500K时，光源的显色指数不小于80时。所有摄像头均能自动白平衡修正，所拍的视频不出现曝光不足或过曝的情况。视频能够清晰记录仪器设备计量刻度及仪表盘面，达到视频播放时能够准确认读。 4.支持≥4通道视频画面采集，每个通道画面分辨率不低于2560*1440@25fps，同时支持H.265/H.264视频压缩技术； 5.设备内置扬声器，当设备异常时，可实时播报设备的异常状态描述，如网络断开、IP地址冲突、硬盘错误、视频遮挡等； 6.设备自带数码显示屏，可显示设备的异常运行状态码； 7.视频采集设备支持在网络异常中断或存储主机出现故障时，支持将实验操作过程先录制到视频采集设备内置存储，视频采集设备内置存储容量不低于64G； 8.可以对SD卡损坏、无空间功能进行检测，并支持显示存储卡可使用时长，可对存储卡寿命不足发出报警； 9.设备在断网情况下，支持录像存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传； 10.考试终端可以依托平台软件对学生操作考试录制的视频、生成考试答卷、实验报告等的文件名能按一定策略规则进行自定义自动命名生成。 三、考生交互终端 1.CPU主频≥2.2GHz，≥8核； 2.屏幕尺寸≥14英寸，屏幕分辨率≥1920*1080，电容式触摸屏，支持多点触控； 3.内存容量≥8GB，硬盘容量≥128GB； 4.支持触控交互，支持考生确认考务信息，填入实验现象、数据等； 5.支持有线和无线交换数据。 | 24 | 套
3 | 电子目镜 | 1、实验考电子目镜； 2、最高分辨率可达≥400万像素，不小于1/3" 靶面尺寸； 3、支持MCX接口； | 24 | 套
4 | 考场交换机 | 交换机具有网络管理功能，支持远程访问控制，支持 VLAN 划分和组播功能；具备安全管理功能，背板带宽满足使用需求。 1.交换容量不低于432Gbps/4.32Tbps，包转发率不低于87Mpps/166Mpps； 2.≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP；； 3.支持ARP表项≥4K； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 6.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间=50ms； 7.交换机支持音视频业务的智能运维，基于增强型媒体传输质量指标（Enhanced Media Delivery Index，eMDI）特性。 | 1 | 台
5 | 机柜 | 机柜满足相应设施设备的存放空间需求，柜门有锁定功能。 24U，落地机柜，前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门 承重：静态≥800KG 层板：≥2个，承重≥60KG L型隔条/支架：1对，承重≥30KG | 1 | 台
6 | UPS电源 | 1、额定容量：≥3000VA / 2700W ； 2、输入电压范围不低于：120~295Vac； 3、输入频率范围：50/60±10%（自适应），输入功率因数：>0.99（满载），输出电压支持：208/220/230/240±1%； 4、输出频率支持：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2%； 5、整机效率：≥95%； 6、过载能力支持：100%-130%：过载维持≥1min；130%-150%：过载维持≥1s；150%以上：过载维持≥200ms； 7、含≥8节电池，单节额定容量≥38AH；支持以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常；完全充电后的电池以0.03C10连续充电≥160h, 无变形、无漏液；恒压充屯24h的再充电能力因素Rbr21h≥85%； 8、支持告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路； 9、支持保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护； 10、支持通信功能：RS232； 11、满足考点设备后备时长≥1h。 | 1 | 套
7 | 移动硬盘 | SSD固态硬盘 1.容量：2T 2.传输速度：传输速度高达5Gbits， 读速:100-150MB/S，写速:100-150MB/S 3.接口：Type-C，USB3.0 | 1 | 个
8 | 巡考摄像头 | 1. 半球型智能网络摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，最低照度彩色模式≤0.0002 lx、黑白模式≤0.0001 lx； 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 3.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 4.内置≥1个麦克风、≥1个扬声器，≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口； 5.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 6.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测。 | 2 | 台
9 | 安装实施 | 1、线路铺设：含教室内配电箱主电源接入，每套终端分别安装1个五孔插座（≧国标1.5mm²*3电线）以及1个单口网络面板（≧六类网线）等必要配件（线材和面板采用知名品牌）；2、综合布线：采用开槽、吊顶或线槽的布线方式，如若开槽完成后需对施工面进行复原，如学校实验室原有线槽可利用，经学校同意后，在不破坏原线槽的情况下可以利用；3、安装调试：包含考场内所有设备的卸货、安装、调试工作；如实验桌需打孔，在不破坏实验桌的情况下，经学校同意后可采取打孔处理，要求施工规范、科学、美观。 | 1 | 个
10 | 运维服务 | 1、实训期间服务：服务时间每年3-4月份，2个月周期，每天服务时间 8：00-18：00；服务内容：学校考点实验室的稳定运行，学生进行机器考试的各种要求规范培训。2、考试期间的服务：服务时间为每年实验考试期间，每天服务时间 8：00-20：00，服务人数要求每校至少安排1名技术工程师，全程保障考试期间的稳定运行，确保考试数据无遗漏缺失，确保各种考试数据上传下达归纳整理（驻场服务）。3、日常技术支持服务：所有工作日，在教育教学期间提供专人负责本项目的维护和技术支持（网上技术支持和上门服务）。4、本项目服务期：三年（2025年-2027年）。 | 1 | 项

## 初中生物实验室仪器
宁乡市黄材镇沩滨初级中学初中生物实验仪器采购清单
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 双面刀片 | 双面刀片，43mm×22mm，10片/盒，外形尺寸：49mm×27mm*11mm | 盒 | 25
2 | 单面刀片 | 单面刀片，40*20mm，5片/盒，外形尺寸：46mm×25mm×13mm | 盒 | 25
3 | 砧板 | 透明塑料砧板200mm*150mm*0.5mm，材质柔韧，可以卷曲，表面磨砂设计，防止切菜时打滑 | 块 | 25
4 | 胶头滴管 | 90mm直形，滴管直径10mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm | 根 | 50
5 | 小狼毫毛笔 | 笔杆材质：铝杆，有机笔头材质：狼羊兼毫，笔杆长200mm，出锋30mm，直径7mm， | 支 | 25
6 | 纱布 | 医用纱布绑带，规格：80mm×80mm*10片。 | 袋 | 25
7 | 烧杯 | 100mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 50
8 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm | 个 | 50
9 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm,口部外径49mm内径42mm，总高61mm | 个 | 50
10 | 擦镜纸 | 产品尺寸：100×150*3mm | 本 | 25
11 | 防爆酒精灯不锈钢酒精灯 100ml | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形最大尺寸：直径80mm*高72mm | 盏 | 25
12 | 点火器长嘴打火枪 带锁蓝色 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量显示，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 25
13 | 石棉网 自封袋包装 | Φ100mm，边长150mm，金属包边，棉布浸石棉税制成均匀加热，自封袋包装 | 套 | 25
14 | 吸水纸中性棉质吸水纸 100张/盒 | 中性棉质吸水纸，单张尺寸80mm×30mm，100片/盒。外盒尺寸100mm×40mm*22mm | 盒 | 25
15 | 镊子L=125mm | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 25
16 | 培养皿D=90mm | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98mm*高21mm，底外径90mm，高19mm，盖外径98mm，高17mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 25
17 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm,筒直径为15.5mm,总高139mm，壁厚1-2mm | 个 | 25
18 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm | 个 | 50
19 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可显示时间、日历等 | 个 | 25
20 | 量筒 | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm,筒直径为25mm,总高200mm，壁厚1-2mm | 个 | 25
21 | 标签纸 | 包装长160mm宽92mm，每张24mm×27mm | 袋 | 25
22 | 陶土网 | Φ100mm，边长150mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 25
23 | 试管 | Φ15mm×150mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 75
24 | 锥形瓶 | 50ml，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 25
25 | 燃烧匙 | 铜制，勺直径20mm,柄长210mm,柄与勺成90度角 | 根 | 25
26 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm，直径5.5m，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 25
27 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：230*80*10mm | 把 | 25
28 | 生物显微镜640倍电光源 | 1、总放大倍数：640倍 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、目镜：WF10X广角目镜WF16X广角目镜 4、物镜：4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。 11、泡沫纸箱包装。 | 台 | 25