## Sheet1
分局配电间材料采购清单
价格单位：人民币元
序号 | 设备名称 | 技术标准及要求 | 数量 | 单位 | 价格 | 总价 | 备注
1 | 直流屏内蓄电池换新 | 耐普NPP 12V 65AH | 18 | 只 | 472 | 8496 | 正品质保三年
2 | 消防柜内蓄电池换新 | 耐普NPP 12V 65AH | 18 | 只 | 472 | 8496 | 正品质保三年
3 | 微机智能消谐装置 | DS-KSX196H-1 | 2 | 套 | 5500 | 11000 | 正品质保两年
4 | 直流屏整流模块、充电模块监控模块 | PSM - A20 | 3 | 个 | 2600 | 7800 | 正品质保两年
5 | 电容器 | BSMJ0.45-30-3 | 20 | 个 | 199 | 3980 | 正品质保三年
6 | 有源电力滤波器显示单元 | A-ICS-24V | 2 | 套 | 3114 | 6228 | 正品质保两年
合计 |  | 大写： | 46000 |  | 元整 | 46000