## Sheet1
2025年综合楼4、5楼学生宿舍空调采购项目采购需求
序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） | 投标品牌型号 | 投标参数 | 投标单价 | 投标总价
1 | 分体空调 | 海尔/晶弘/格力 | 1、1.5P变频挂机 2、额定制冷量：≥3500W； 3、额定制冷功率：≤820W； 4、额定制热量：≥5000W； 5、额定制热功率：≤1250W； 6、循环风量：≥640m3/h； 7、电源：220V； 8、能效等级：1级能效； 9、带电辅，电辅热额定功率≤1000W 10、含约4.5米/台延长铜管费（铜管总长约7.5米）。 | 44 | 台 | 3140 | 138160
合计 | 大写金额：壹拾叁万捌仟壹佰陆拾元整。 | [5 empty] | 138160
1、投标人请根据参考品牌进行投标，不接受非意向品牌。单价报价不得超过采购项目单价限价，投标总报价不得超过采购项目预算，且技术参数不得负偏离。投标时需要明确所投空调产品的品牌及具体型号、技术参数，必须上传加盖投标人公章的报价表、所投空调型号的产品检测/检验报告(评审时依据报告中提供的铭牌参数值作为参数核对依据），否则视为无效投标。 2、交货方式：1.1 交货时间：签定合同后30个工作日内送货安装到位并交付使用；1.2 交货地点：根据采购人的要求送至指定位置，收货人信息在中标后由采购人提供。 3、结算方法：1.1 支付方式：长沙市第六中学（通过国库集中支付）；1.2 付款方式：项目验收合格后，乙方出具相应金额的增值税普票支付合同总额的95%； 项目验收合格一年后无质量问题无息支付合同总价款的5%。 4、本项目使用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，报价中应包含所有安装材料及人工费（包括但不限于不锈钢支架、铜管、墙孔等），采购人不再另行支付任何费用。在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。 5、提供所投品牌制造商针对本项目享受质保期不低于8年的售后服务承诺函原件（加盖投标人公章、制造商公章）扫描件，投标时作为附件上传。