## Sheet1
湖南省地质中学消防耗材、维修维保项目预算需求清单明细
编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注需求 | 建议品牌 | 响应单价 | 响应总价 | 响应品牌
1 | 现场报警设备 | 264 | 个 | 110 | 29040 | 包含烟感、温感、声光、手报、模块，接入学校原消防报警系统 | 青鸟或兼容的其他品牌
2 | 报警主机回路板维修扩容 | 3 | 块 | 3000 | 9000 | 主机维修扩容，对接宿舍及体育馆，接入学校消防原报警系统 | 青鸟或兼容的其他品牌
3 | 报警主机多线盘维修扩容 | 1 | 块 | 2500 | 2500 | 主机维修扩容，对接宿舍及体育馆，接入学校消防原报警系统 | 青鸟或兼容的其他品牌
4 | 报警主机编程调试 | 1 | 次 | 3000 | 3000 | 青鸟 | /
5 | 水泵控制柜维修 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 无法通电 | /
6 | 消防水泵维修15KW | 2 | 台 | 2500 | 5000 | 无法启动 | /
7 | 消防水泵维修37KW | 2 | 台 | 3500 | 7000 | 无法启动 | /
8 | 回路故障排除 | 2 | 个 | 3000 | 6000 | 学校体育馆内，高空作业 | /
9 | 排烟风机线路故障排除维修 | 1 | 次 | 3000 | 3000 | 无法启动 | /
10 | 排烟风管维修更换 | 2 | 个 | 5000 | 10000 | 两处，约20平方 | /
11 | 4KG干粉灭火器 | 100 | 个 | 60 | 6000 | 新增 | 浙海微/水龙珠
12 | 防毒面具 | 100 | 个 | 45 | 4500 | 新增 | 焕安/兴安
13 | 防毒面具箱 | 25 | 个 | 80 | 2000 | 一个箱子装4个 | 久远/川海
14 | 灭火器箱（5*2） | 70 | 个 | 35 | 2450 | 新增 | 久远/川海
15 | 灭火器箱（4*4） | 20 | 个 | 65 | 1300 | 新增 | 久远/川海
16 | 灭火器箱（4*2） | 80 | 个 | 45 | 3600 | 新增 | 久远/川海
17 | 灭火器箱（3*2） | 13 | 个 | 43 | 559 | 新增 | 久远/川海
18 | 室内消火栓 | 1 | 个 | 704 | 704 | 新装 | 久远/川海
19 | 疏散标识保护罩 | 200 | 个 | 60 | 12000 | 不锈钢材质，跟学校现有一致，含购置、安装 | /
20 | 消防年度维保服务 | 1 | 年 | 26800 | 26800 | 按照《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）对学校内的消防设施、设备进行维护保养 | /
21 | 灭火器检测更换 | 1 | 次 | 11500 | 11500 | 含干粉灭火器4kg385个，二氧化碳灭火器2kg36个推车式干粉灭火器4个干粉灭火器5kg4个，2L水基型灭火器6个 | /
22 | 消防设施操作员中级监控培训 | 2 | 人 | 2960 | 5920 | 包干费用，须提供承诺函，确保人员取得消防设施操作员（监控方向）中级证 | /
23 | 学生宿舍加装火灾自动报警 | 84 | 个 | 300 | 25200 | 包含烟感、声光、手报、消防广播，接入学校原消防报警系统 | 青鸟或兼容的其他品牌
24 | 学生宿舍报警系统联网 | 1 | 次 | 5000 | 5000 | 重新布线，接入学校原消防报警系统 | 青鸟或兼容的其他品牌
25 | 项目总合计 |  |  |  | 186573
备注：所有维修及更换的设备，必须满足兼容现有设备。如有需要现场踏勘者，前于竞价结束前前往，如因未现场踏勘造成后期不能用的情况，学校将拒绝支付费用，一切责任由中标方承担。