长沙市第二社会福利院

医疗仪器设备检测校验服务采购项目

电子卖场竞价文件

**一、项目名称：**长沙市第二社会福利院康宁医院检验中心、放射室仪器及病区医疗仪器设备检测校验服务项目。

**二、采购项目基本概况：**

1.1采购内容：医疗仪器设备检测校验服务（常规检测校验和强检），包括监护仪、血压计、心电图机、心电图工作站、医用冷藏箱、恒温冰箱、低温保存箱、细菌鉴定仪、血培养仪、生化培养箱、霉菌培养箱、加样仪、生物安全柜、高压蒸汽灭菌器、尿液分析仪、血凝仪、干式免疫分析仪、血气生化分析仪、血细胞分析仪、生化分析仪、电解质分析仪、化学发光分析仪、培养箱、离心机、除颤仪、吸痰器、呼吸机、血糖仪、CT机、DR机、彩色多普勒超声诊断仪等设备共计126项183台次。（详见医疗仪器设备清单）。

1.2采购方式：电子卖场竞价。

1.3预算金额：柒万伍仟肆佰贰拾贰元整（￥75422元）。

1.4供应商要求：

（1）、具有独立履行责任的能力

（2）、具有良好的商业信誉和完善的财务会计制度。

（3）、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。

（4）、具有履行合同必须的专业设备和技术能力：具备国家CNAS认可实验室。

（5）、参加政府采购活动前三年没有重大违法经营活动。

（6）、法律法规规定的其他要求。

1.5报价方式：本项目采用整体优惠方式进行报价，投标人结合项目清单和预算以及采购服务要求进行优惠报价，采购文件中预算清单单价作为基准价，分项报价和总价不得超预算。

1.6验收：履约验收根据长财采购[2024]5号《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》要求进行验收。需求检验校验的仪器设备须按要求出具省检定机构有效检定证书，关于CT、DR等放射诊疗设备和检测仪表，须按规定经省级以上卫生行政部门资质论证的检测机构进行检测并出具报告。

1.7项目支付：服务商按采购需求及中标文件要求完成检测校验服务，出具对应有效检定（测）证书、校准证书（标签），经采购方验收合格后，服务商向采购方开具正规发票一次性完成支付。

1.8服务时间：签订合同后45日历天完成。

1.9履约地点：长沙市第二社会福利院。

2.0合同生效时间：合同签订之日。

2.1其他说明：

（1）本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求详细列明项目所需的所有费用（含税、人工、主辅材、交通及其他相关一切费用），如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

（2）竞价前，投标人自行联系项目负责人进行踏勘，确认仪器设备检测校验方案；

（3）投标人或中标人在参与本项目的全部过程中的所有安全责任自行负责。

**三、项目服务清单**

|  |
| --- |
| **强检（校验）医疗仪器设备清单** |
|
| **序号** | **仪器名称** | **型号规格** | **出厂编号** | **制造厂家** | **校准地点** | **数量** | 单价 |
| 1 | 病人监护仪 | iPM 8 | FF-02052773 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 2 | 病人监护仪 | iPM 8 | FF-06056513 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 3 | 病人监护仪 | iPM 8 | FF-77029663 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 4 | 病人监护仪 | iPM 8 | FF-75028810 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 5 | 病人监护仪 | iPM 12 | FH-45010941 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 6 | 病人监护仪 | iPM 12 | FH-45010927 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 7 | 病人监护仪 | iPM 8 | FF-66022499 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 8 | 病人监护仪 | iPM 8 | FF-97047014 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 9 | 水银血压计 | （0~300）mmHg | 25013407 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 220 |
| 10 | 病人监护仪 | iPM 12 | FH-45010948 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 11 | 病人监护仪 | iPM 12 | FH-42009026 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 12 | 水银血压计 | （0~300）mmHg | 13460334 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 13 | 水银血压计 | （0~300）mmHg | 15997059 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 220 |
| 14 | 水银血压计 | （0~300）mmHg | 28751079 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 220 |
| 15 | 水银血压计 | （0~300）mmHg | 25013451 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 220 |
| 16 | 病人监护仪 | iPM-9800 | DM-59017657 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 17 | 病人监护仪 | iPM 8 | FF-02052786 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 18 | 病人监护仪 | iPM 12 | FH-45010875 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 19 | 病人监护仪 | C50 | K5221026029 | 深圳市科叠医疗设备有限公司 |  | 1 | 375 |
| 20 | 多参数监护仪 | Aurora 12S | Ma21070730004 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 |  | 1 | 452 |
| 21 | 病人监护仪 | iPM-9800 | DM-59017656 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 22 | 数字式心电图机 | SF-601C | 360575-M16204600001 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |  | 1 | 750 |
| 23 | 水银血压计 | （0~300）mmHg | 32766624 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 220 |
| 24 | 水银血压计 | （0~300）mmHg | 28750943 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 220 |
| 25 | 病人监护仪 | iPM 12 | FH-44010081 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 26 | 水银血压计 | （0~300）mmHg | 31202820 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 300 |
| 27 | 水银血压计 | （0~300）mmHg | 25013479 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 220 |
| 28 | 多参数监护仪 | Aurora 12S | Ma21070730001 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 |  | 1 | 452 |
| 29 | 多参数监护仪 | Aurora 12S | Ma21070730002 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 |  | 1 | 452 |
| 30 | 病人监护仪 | C50 | K5221026041 | 深圳市科叠医疗设备有限公司 |  | 1 | 375 |
| 31 | 病人监护仪 | iPM 8 | FF-02052687 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 32 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 23991679 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 33 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 25131923 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 452 |
| 34 | 病人监护仪 | PM-8000 Express | AA-26159604 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 35 | 病人监护仪 | iPM8 | FF-77029656 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 36 | 病人监护仪 | iPM8 | FF-66022516 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 37 | 病人监护仪 | iPM8 | FF-77029659 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 38 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 23991699 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 39 | 病人监护仪 | PM-8000 Express | AA-2B156317 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 40 | 病人监护仪 | PM-8000 Express | AA-2C156986 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 41 | 病人监护仪 | iPM8 | FF-02052774 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 42 | 病人监护仪 | iPM8 | FF-78029998 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 43 | 病人监护仪 | iPM12 | FF-45010876 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 44 | 病人监护仪 | PM-8000 Express | AA-32158195 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 45 | 数字式六道心电图机 | SE-601C | 360575-M16102620005 | 深圳市理邦精密仪器有限公司 |  | 1 | 375 |
| 46 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 25131909 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 750 |
| 47 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 28750929 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 48 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 28751059 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 49 | 台式血压计 | （0～140）mmHg | C00007 | 丹阳市健陵医疗器械有限公司 |  | 1 | 375 |
| 50 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20190117636BF | 欧姆龙（大连）有限公司 |  | 1 | 375 |
| 51 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20181104055BF | 欧姆龙（大连）有限公司 |  | 1 | 375 |
| 52 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20180500313LG | 欧姆龙（大连）有限公司 |  | 1 | 375 |
| 53 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20180812685LF | 欧姆龙（大连）有限公司 |  | 1 | 375 |
| 54 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20180812688LF | 欧姆龙（大连）有限公司 |  | 1 | 375 |
| 55 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20180812396LF | 欧姆龙（大连）有限公司 |  | 1 | 375 |
| 56 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20180812690LF | 欧姆龙（大连）有限公司 |  | 1 | 375 |
| 57 | 数字式六道心电图机 | SE-601C | 360575-M16102620001 | 深圳市理邦精密仪器有限公司 |  | 1 | 750 |
| 58 | 数字式六道心电图机 | SE-601C | 360575-M16204600002 | 深圳市理邦精密仪器有限公司 |  | 1 | 750 |
| 59 | 数字式六道心电图机 | SE-601C | 360575-M16102620004 | 深圳市理邦精密仪器有限公司 |  | 1 | 750 |
| 60 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 8346377 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 61 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 13182695 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 62 | 电子血压计 | J30 | 20160700724AF | 欧姆龙（大连）有限公司 |  | 1 | 375 |
| 63 | 电子血压计 | HEM-6160 | 20220604317LF | 欧姆龙（大连）有限公司 |  | 1 | 375 |
| 64 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 13460337 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 65 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 25013469 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 66 | 台式血压计 | （0～300）mmHg | 29232052 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 67 | 数字式六道心电图机 | SE-601C | 360575-M16102620006 | 深圳市理邦精密仪器有限公司 |  | 1 | 750 |
| 68 | 彩色多普勒超声诊断仪 | LOGIQ C9 Premium | 5489329 | GE |  | 1 | 1080 |
| 69 | 医用X射线摄影系统 | 新东方1000 | 03004Y12-103-6 | 华润万东医疗装备有限公司 |  | 1 | 1080 |
| 70 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT 510 | 100485 | 上海联影医疗科技有限公司 |  | 1 | 1080 |
| 71 | 有线式心电工作站 | DMS 300-BTT02 | SN-20150420/BTT02/00615 | 迪姆软件（北京）有限公司 |  | 1 | 1520 |
| 72 | DMS心电工作站 心电发射器 | DMS 300-BTT01 | 00692 | 迪姆软件（北京）有限公司 |  | 1 | 1080 |
| 73 | 动态心电图工作站 | SE-2012 | 361052-M20C10820004 | 理邦 |  | 1 | 1520 |
| 74 | 脑电图仪 | NT9200-16V | 11468 | 北京新拓 |  | 1 | 865 |
| 75 | 闪光刺激器 | NT-V | N23049 | 北京新拓 |  | 1 | 865 |
| 76 | 台式血压计 | GB3053-93 | 2017F306-32 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |  | 1 | 375 |
| 合计 | **76** | 35988 |

|  |
| --- |
| **常规计量/检测校验设备仪器清单** |
|
| **序号** | **仪器名称** | **型号规格** | **出厂编号** | **数量** | **单价** | **备注** |
| 1 | 医用冷藏箱 | 海尔HYC-940 | BE03L600N00QJK71ZSA6 | 1 | 216 | 　 |
| 2 | 医用冷藏箱 | 海尔HYC-940 | BE03L600N00QJJ7U8ZTL | 1 | 216 | 　 |
| 3 | 医用冷藏冷冻箱 | 美菱YCD-EL260 | 190730681 | 1 | 216 | 　 |
| 4 | 医用冷藏冷冻箱 | 美菱YCD-EL260 | 190730825 | 1 | 216 | 　 |
| 5 | 冷藏冷冻冰箱 | 海尔BCD-328WDPT | BB09O007J00BDH4JJYQE | 1 | 216 | 　 |
| 6 | 恒温冰箱 | 福意联FYL-YS-138L | FYL-22-161723 | 1 | 216 | 　 |
| 7 | 恒温冰箱 | 福意联FYL-YS-138L | FYL-22-161726 | 1 | 216 | 　 |
| 8 | 低温保存箱 | 福意联FYL-YS-128L | FYL-22-158296 | 1 | 216 | 　 |
| 9 | 低温保存箱 | 福意联FYL-YS-128L | FYL-22-158298 | 1 | 216 | 　 |
| 10 | 细菌鉴定仪 | TDR-300BPLUS | 3BP190815069 | 1 | 285 | 　 |
| 11 | 血培养仪 | 天地人TDR-X120 | X120190625047 | 1 | 285 | 　 |
| 12 | 生化培养箱 | 上海东麓SPX-150F | 9290-02 | 1 | 352 | 　 |
| 13 | 霉菌培养箱 | 上海东麓MJ-70F-Ⅱ | 9288-05 | 1 | 352 | 　 |
| 14 | 加样仪 | 天地人TDR-J100 | J1190722077 | 1 | 352 | 　 |
| 15 | 生物安全柜 | 鑫贝西BSC-1100ⅡB2-X | BSC11B1612636 | 1 | 725 | 　 |
| 16 | 生物安全柜 | 鑫贝西BSC-1100ⅡB2-X | BSC11B1612633 | 1 | 725 | 　 |
| 17 | 生物安全柜 | 鑫贝西BSC-1500ⅡB2-X | BSC15B1612715 | 1 | 725 | 　 |
| 18 | 医用洁净工作台 | 鑫贝西BBS-DDC | BBSY11V1809457D | 1 | 725 | 　 |
| 19 | 高压蒸汽灭菌器 | 新华牌LMQ.C型立式灭菌器 | 2016A287 | 1 | 853 | 　 |
| 20 | 高压蒸汽灭菌器 | 新华牌LMQ.C型立式灭菌器 | 2016A284 | 1 | 853 | 　 |
| 21 | 尿液分析仪 | 优利特URIT-500B | SN500B-31653 | 1 | 853 | 　 |
| 22 | 血凝仪 | 众驰XL-3200t | 235t2003012z | 1 | 853 | 　 |
| 23 | 血沉仪 | 上海迅达ESR-30 | 14300160 | 1 | 853 | 　 |
| 24 | 干式荧光免疫分析仪 | 万孚飞测FS-205 | FS2051808001720 | 1 | 853 | 　 |
| 25 | 血气生化分析仪 | 深圳理邦i15 | 960417-M22413200023 | 1 | 853 | 　 |
| 26 | 血细胞分析仪 | 希森美康XS-500i | SN16604 | 1 | 853 | 　 |
| 27 | 生化分析仪 | 日立7180 | 28H5-01 | 1 | 853 | 　 |
| 28 | 电解质分析仪 | 上海迅达XD-684 | 14640103 | 1 | 853 | 　 |
| 29 | 化学发光分析仪 | 东曹AIA-2000LA | SN:FB-807001078 | 1 | 853 | 　 |
| 30 | 化学发光分析仪 | 苏州长光AE-180 | 13B3X90002000009 | 1 | 853 | 　 |
| 31 | 化学发光分析仪 | shine-i2900 | A29001108771 | 1 | 853 | 　 |
| 32 | 酶标分析仪 | 雷杜RT-6500 | 672103009 | 1 | 885 | 　 |
| 33 | 隔水培养箱 | 天津泰斯特GH3000 | 1906066 | 1 | 690 | 　 |
| 34 | 离心机 | 湘仪TDZ5-WS | 　 | 1 | 640 | 　 |
| 35 | 离心机 | 湘仪TD4N | 　 | 1 | 640 | 　 |
| 36 | 水浴箱 | 天力TL-420D | 　 | 1 | 510 | 　 |
| 37 | PH计 | 上海力辰邦西LC-PH-100B | D02422050107 | 1 | 200 | 　 |
| 38 | 温度计 | 双马 | 　 | 1 | 100 | 　 |
| 39 | 玻璃吸管 | 5ml | 　 | 1 | 200 | 　 |
| 40 | 可调式移液器 | (5-50)ul | 　 | 1 | 200 | 　 |
| 41 | 可调式移液器 | (10-100)ul | 　 | 1 | 200 | 　 |
| 42 | 可调式移液器 | (100-1000)ul | 　 | 1 | 200 | 　 |
| 43 | 除颤仪 | 　 | 　 | 6 | 2200 | 　 |
| 44 | 输液泵 | 　 | 　 | 27 | 3780 | 　 |
| 45 | 吸痰器 | 　 | 　 | 23 | 3480 | 　 |
| 46 | 呼吸机 | 　 | 　 | 3 | 2250 | 　 |
| 47 | 血糖仪 | 　 | 　 | 3 | 2250 | 　 |
| 48 | CT | Uct510 | 100485 | 1 | 1150 | 　 |
| 49 | DR | 新东方1000 | 03004Y12-103-6 | 1 | 1150 | 　 |
| 50 | 彩色多普勒超声诊断仪 | LOGIQ C9 Premium | 5489329 | 1 | 1150 | 　 |
|  合 计： | 107 | 39434 | 　 |

**四、责任认定：**

1、所有与本招标内容相关的劳动纠纷，由成交供应商全部负责，与采购人无关。

2、成交供应商在履约过程中产生的安全生产责任，由成交供应商全部负责，与采购人无关。

3、成交供应商在履行本项目内容时应提供的法律手续及法律责任相关均由成交供应商承担。

**五、★投标人响应文件的组成及上传要求**

1.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；（附件1）

（2）法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件；（附件2）

（3）《湖南省政府采购供应商资格承诺函》:根据长沙市财政局文件《关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知》长财采购【2022】10号文规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件3）

1.2特定资格条件：医疗仪器设备检测校验的资质证明。

1.3报价文件：（附件4）

（1）提供报价一览表及报价文件，以及相应的电子文件；

（2）供应商的分项报价和总价均不得超过采购项目预算；

（3）供应商认为需提供的其他资料。

1.4上传要求：将本项目响应文件制成PDF格式，每页均盖章后上传电子卖场平台。

**六、其他说明：**

1、本项目竞价中标金额包含所有费用以及运输、税金等所有相关费用，也包括常规检测校验的仪器设备和需要强检的仪器设备，出具相对应的检测校验报告（标签）。中标的供应商在结算时须按照单位财务部门的要求提供“增值税普通发票”。

2、供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3、本次采购不接受为联合体形式的供应商。

**附件一、法定代表人（单位负责人）身份证明**

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

联系电话：

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

日期： 年 月 日

**附件二、授权委托书**

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

附件三

**湖南省政府采购供应商资格承诺函**

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财 务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活 动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：

□ 大型□ 中型 □ 小型 □ 微型

□ 本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章） ：

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 机构代码： |  |
| 注册登记机构： |  |
| 日期： |  |
| 有效期： |  |
| 注册资本： |  |
| 地址： |  |
| 经济行业： |  |
| 经济性质： |  |

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

附件四 ：

**供应商报价单**

**长沙市第二社会福利院：**

根据贵院关于《长沙市第二社会福利院医疗仪器设备检测校验服务项目电子卖场竞价文件》相关要求，现报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**其他说明：**

投标报价：合计（大写）人民币 元整

（小写） 元

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日