长沙市赤岗村军队离休退休干部休养所

空调采购项目需求

一、项目名称

长沙市赤岗村军队离休退休干部休养所空调采购项目

二、项目概况

采购方：长沙市赤岗村军队离休退休干部休养所

采购货物包括：8台变频1.5匹壁挂式空调

采购预算：24000元

供应商基本要求：满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商

三、采购需求清单

序号	货物名称	型号与参数	品牌	数量
1	变频1.5匹空调壁挂式空调	1、1.5P变频挂机

2、额定制冷量：≥3500W；

3、额定制冷功率：≤820W；

4、额定制热量：≥5000W；

5、额定制热功率：≤1250W；

6、循环风量：≥640m3/h；

7、电源：220V；

8、能效等级：1级能效；

9、带电辅，电辅热额定功率≤1000W 10、含约4.5米/台延长铜管费（铜管总长约7.5米）。	格力/美的	8

四、服务承包范围

1、本项目竞价中标金额包含所有空调的拆除、安装费用以及加长气/液管的接管、冲洗、试压、补充冷媒、含保温材料、内外机通信线、电源线、冷凝水管；含运输、二次搬运（人工）、高空作业、起重吊装、税金、安装人工费等所有相关费用。报价供应商具有企业制冷空调安装维修资质，且报价供应商具有所投品牌的销售许可证明文件（提供相应资质和证明）。参与竞价的供应商须将加盖公司公章的货物清单（包括品牌，型号，技术参数，数量，单价，总价等）扫描并作为附件上传。中标的供应商在报账时须按照要求提供发票。

2、不接受非意向品牌，否则报价无效。如中标单位恶意竞价，造成不能按要求提供货物，或用其他品牌、型号替代，影响我单位使用的情况，我单位将终止合同，并向长沙市政府采购管理部门投诉。

3、空调整机保修不少于6年，自验收之日起计算，保修期内免费修理及更换故障零配件。投标人提供的货物必须是全新的合格的货物，其包装必须原封箱，内附的保修卡、说明书必须齐全。产品保修按照国家三包政策。中标后投标人需在一个工作日内提交所报所有机型的质量检测报告。质保期后终身维修，乙方适当收取工程材料费。

4、为保证空调产品质量及售后，有意向参与本项目竞价的供应商须提供上传制造商关于本项目产品的售后服务（授权）承诺书，报价时需将文件扫描件作为附件上传，否则竞价无效。

5、交货期：竞价确认后三个工作日内供货，五个工作日内安装调试完成。

6、如遇设备故障，在接到报修电话后公司售后服务技术人员须在4小时内赶到现场进行维修，24小时内保证设备恢复正常使用。

7、付款方式及付款要求：货到安装调试试用15天后我方组织验收，验收合格后，按合同金额通过国库集中支付款项。