## Sheet1
长沙学院计算机学院空调采购项目需求清单
序号 | 部门 | 产品名称 | 参考品牌 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） | 投标品牌型号 | 投标规格参数 | 投标单价（元） | 投标总价（元）
1 | 计算机学院 | 空调柜机 | 美的 | 1、能效等级:优于或等于二级; 2、制冷量(W):≥12160; 3、制冷功率(W):≤3500; 4、制热量(W):≥14210; 5、制热功率(W):≤3850; 6、循环风量(m/h):≥2050; 7、电辅热功率:≤2800; 8、电压/频率V/HZ:380V~/50Hz 9、匹数：5P | 4 | 台 | 9000 | 36000
2 | 计算机学院 | 空调挂机 | 格力 | 1、能效等级:优于或等于二级 2、制冷量(w):≥2660 3、制冷功率(w):≤620 4、制热量(W):≥4000 5、制热功率(W):≤1000 6、循环风量m /h :≥640 7、电辅热功率:≤1000; 8、电压/频率V/HZ:220V~/50Hz 9、匹数：1.25P | 10 | 台 | 3000 | 30000
合计 | [7 empty] | 66000
投标人请根据参考品牌进行投标，单价报价不得超过采购项目单价限价，投标总报价不得超过采购项目预算，否则视为无效投标；投标时需要明确所投产品的品牌及具体型号，否则视为无效投标；投标时必须上传加盖投标人公章的报价表和营业执照，否则视为无效投标；投标人须具有企业制冷空调安装维修资质，具有所投品牌销售许可证明文件，所投产品需提供产品节能证书，以上证明文件投标时作为附件上传。 1.交货方式：1.1 交货时间：签定合同后7个工作日内送货安装到位交付使用。 1.2 交货地点：根据采购人的要求送至各学院和部门，收货人信息在中标后由采购人提供。 2.结算方法 ：3.1 支付方式：长沙学院（通过国库集中支付）；3.2 付款方式：项目验收合格后凭用户的验收证明单，乙方出具的相关票据支付合同总额的95%；验收合格一年后无质量问题无息支付合同总价款的5%。 3.本项目使用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的货物及材料，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。 4.本项目中标供应商需免费送货到学校指定安装地点并安装调试，投标报价中应包含所有安装材料及人工费（包括但不限于不锈钢支架、铜管、墙孔、拆护窗、空开等），采购人不再另行支付任何费用。 5.本项目整体质保6年，签订合同时需提供所投品牌的售后服务承诺书。 6.鉴于空调安装工作的特殊性，合同签订时需提供空调安装人员高空作业证（三人以上并附安装人员购买工伤保险名单）。