| 序号 | 项目 | 招标规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国产品牌，产品型号为真实量产产品，可通过产品彩页等多个渠道提供查询。 |
| ★2 | 显示参数 | 尺寸≥31.5英寸，分辨率≥3840×2160，点距≤0.182mm×0.182mm，亮度≥1000cd/㎡，对比度≥1300:1，显示色彩≥1.07B(LUT：灰阶≥16Bit，彩色≥48Bit，)，提供国家认可的相关证书证明文件 |
| ★3 | 接口 | 输入：HDMI≥3、DP≥2、（12G-SDI/3G-SDI≥4） 输出：HDMI≥1，需提供实物照片证明文件并盖厂家公章。 |
| 4 | 显示比例 | 全屏，16:9，5:4，4:3 |
| 5 | 医疗校正曲线 | 内置多个亮度条件下的专业应用曲线GAMMA1.8，GAMMA1.9，GAMMA2.0，GAMMA2.1，GAMMA2.2，GAMMA2.3，GAMMA2.4，GAMMA2.5，GAMMA2.6，DICOM，LINEAR。提供相关证明文件。 |
| 6 | 外壳 | 白色金属外壳，防刮防磨防撞。 |
| ★7 | 防护玻璃 | 显示器前置AR工艺防护全贴合玻璃，可防水防尘防指纹 |
| ★8 | 售后服务 | 原厂具有完善的售后服务体系，并提供GB/T 27922五星级售后服务认证证书 |
| 9 | 工厂管理体系 | 原厂具有国家级高新技术企业称号，具备 ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系、ISO20000服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系 |
| 10 | CCC认证 | 符合CCC安全认证，并出具报告，CCC认证上的制造商和生产企业名称一致。产品符合IEC 60601-1安全认证，并提供认证证书。 |
| ★11 | 节能认证 | 产品获得中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书。 |