- 采购需求

（一）、项目概况

1、项目名称：醴陵市中医院灯具照明采购

2、项目地点：醴陵市瓷城大道3号

3、项目联系人：龙汉金 18974199168

4．供应商基本要求：满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商

（二）、采购需求清单

| 商品名称 | 参数要求 | 预估采购数量 | 单位 | 控制金额（元） | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球泡-20W | 球泡-20瓦 | 38 | 个 | 1018.4 | 欧普、雷士 |
| 筒灯-18W | 筒灯-18W | 5 | 个 | 84 | 欧普、雷士 |
| 灯座 | 通用灯座 | 10 | 个 | 148 | 欧普、雷士 |
| 声控灯泡 | 通用 | 10 | 个 | 390 | 欧普、雷士 |
| 平板灯 | 600*600通用 | 30 | 个 | 2940 | 欧普、雷士 |
| T8单支支架 | T8 | 10 | 个 | 298 | 欧普、雷士 |
| 球泡-6W | 球泡-6瓦 | 50 | 个 | 395 | 欧普、雷士 |
| 模组-12W | 灯盘-12瓦 | 98 | 个 | 2832.2 | 欧普、雷士 |
| T5一体灯管 | -1.2米 | 30 | 支 | 594 | 欧普、雷士 |
| 模组-24W | 灯盘-24瓦 | 54 | 个 | 2743.2 | 欧普、雷士 |
| 平板灯 | 600*600-36瓦 | 140 | 盏 | 15484 | 欧普、雷士 |
| T8玻璃灯管 | 0.6米-7瓦 | 175 | 支 | 2380 | 欧普、雷士 |
| T8玻璃灯管 | 1.2米-13W | 75 | 支 | 1785 | 欧普、雷士 |
| 球泡40W | E27-球泡40瓦 | 18 | 个 | 849.6 | 欧普、雷士 |
| 球泡5W | E27-球泡5瓦 | 40 | 个 | 316 | 欧普、雷士 |
| 平板灯 | 600*600-48瓦 | 40 | 盏 | 4424 | 欧普、雷士 |
| 平板灯 | 300*300 | 56 | 盏 | 3500 | 欧普、雷士 |
| 平板灯 | 300*600 | 40 | 盏 | 3664 | 欧普、雷士 |
| 平板灯 | 300*900 | 10 | 盏 | 985 | 欧普、雷士 |
| 平板灯 | 300*1200 | 7 | 盏 | 840 | 欧普、雷士 |
| 模组-36W | 灯盘-36瓦 | 6 | 个 | 357.6 | 欧普、雷士 |
| 筒灯-4W | 筒灯-4W | 20 | 个 | 376 | 欧普、雷士 |
| 合计 |  |  |  | 46404 |  |

（三）、收货信息

1、收货方式：送货上门

2、送货时间：工作日9：00至17：00

3、送货地址：醴陵市瓷城大道3号

（四）、商务要求

| 商务项目 | 商务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 包装要求 | 外包装须完整、清洁 |  |
| 运输要求 | 库房设在二楼，无电梯；按要求送达指定地点，中标人负责所有运输费用 |  |
| 材料要求 | 须符合国家标准，提供相关证明 |  |
| 其他要求 | 须按月计划数量送货，应急响应时间不超过30分钟 |  |

- 、其他说明

- 1、预估采购数量为采购人根据往年平均使用情况统计估算数量，供参考，具体以实际采购数量为准，采购周期为一年。结算价包含了货物采购价、运费、装卸费、运输保险费、安全责任管理费、各项税费等的总和。合同期间若有超出上述表格范围的货品项目，其价格由双方另行协商确定。

2、意向投标人投标前须提供样品及相关资质资料验收，验收合格后竞价方可有效。供货期间保证供货质量与样品一致，否则拒收并解除合同。