## E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部-招标
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：市委党校综合楼与教研楼危旧电路改造部分 标段： | [6 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 电气部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030404017002 | 配电箱 1AP-LT | 1.安装方式:嵌入式安装; 2.其他:含接地工作; 3.箱体材质：优质冷轧板1.5mm+唝塑 4.箱内元器件详配电箱系统图; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 030404017003 | 配电箱 1AL | 1.安装方式:嵌入式安装; 2.其他:含接地工作; 3.箱体材质:优质冷轧板1.5mm+唝塑 4.型号:箱内元器件详配电箱系统图; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 030404017004 | 配电箱 ZAP | 1.安装方式:嵌入式安装; 2.其他:含接地工作; 3.箱体材质：优质冷轧板1.5mm+唝塑 4.箱内元器件详配电箱系统图; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 030404017005 | 配电箱 1AP-KS | 1.安装方式:嵌入式安装; 2.其他:含接地工作; 3.箱体材质：优质冷轧板1.5mm+唝塑 4.箱内元器件详配电箱系统图; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 030404017006 | 配电箱 1AP | 1.安装方式:嵌入式安装; 2.其他:含接地工作; 3.箱体材质：优质冷轧板1.5mm+唝塑 4.箱内元器件详配电箱系统图; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：市委党校综合楼与教研楼危旧电路改造部分 标段： | [6 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 2AP | 1.安装方式:嵌入式安装; 2.其他:含接地工作; 3.箱体材质：优质冷轧板1.5mm+唝塑 4.箱内元器件详配电箱系统图; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 030404017006 | 配电箱3AP、4AP、5AP | 1.安装方式:嵌入式安装; 2.其他:含接地工作; 3.箱体材质：优质冷轧板1.5mm+唝塑 4.箱内元器件详配电箱系统图; | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | 030404017009 | 配电箱 1AP-1~4、2AP-1~4、3AP-1~5、4AP-1~5、5AP-1~3 | 1.安装方式:嵌入式安装; 2.其他:含接地工作; 3.箱体材质：优质冷轧板1.5mm+唝塑 4.箱内元器件详配电箱系统图; | 台 | 21 | 0 | 0 | 0
9 | 030404017010 | 配电箱 AP-W | 1.安装方式:嵌入式安装安装; 2.其他:含接地工作; 3.箱体材质：优质冷轧板1.5mm+唝塑 4.型号:箱内元器件详配电箱系统图; | 台 | 5 | 0 | 0 | 0
10 | 031006012001 | 小厨宝 | 1.能源种类:电热水器; 2.型号、容积:10升以上大容量储水式一级能效; 3.容量：11L,功率：2200W,能耗等级：一级能效,加热管：钼金加热管,内胆：金刚无缝胆; | 台 | 10 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：市委党校综合楼与教研楼危旧电路改造部分 标段： | [6 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
11 | 030412001009 | LED投光灯 | 1.型号:100W; 2.防护等级:IP66 3.材质:铝材+钢化玻璃; 4.安装方式:底边距地4.8m; 5.含镀锌支架支柱; | 套 | 16 | 0 | 0 | 0
12 | 030413001001 | 投光灯支架 | 1.材质:镀锌角钢; 2.规格:综合考虑; | kg | 53.14 | 0 | 0 | 0
13 | 030412001004 | LED吸顶灯 | 1.型号:220V, 24W; 2.类型:吸顶; | 套 | 69 | 0 | 0 | 0
14 | 030412001010 | LED灯泡 | 1.规格:16W; | 套 | 50 | 0 | 0 | 0
15 | 030412001011 | LED筒灯24W（二楼会议室，一楼门厅,一楼报告厅）【参数？】 | 1.规格:24W; 2.安装方式:吸顶; | 套 | 78 | 0 | 0 | 0
16 | 030412001006 | LED平板灯 | 1.规格:600*600mm,24W; 2.安装方式:嵌入式; | 套 | 72 | 0 | 0 | 0
17 | 030412005002 | 单向疏散标志灯 | 1.规格型号:集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型; 2.安装形式:壁装; | 套 | 20 | 0 | 0 | 0
18 | 030412004001 | 壁装式消防应急照明灯 | 1.规格型号:集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型; 2.安装形式:壁装; | 套 | 24 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：市委党校综合楼与教研楼危旧电路改造部分 标段： | [6 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
19 | 030404034002 | 单联单控翘板开关 250V, 10A | 1.规格:250V/10A; 2.安装方式:明装; | 个 | 63 | 0 | 0 | 0
20 | 030404034003 | 双联单控翘板开关 250V, 10A | 1.规格型号:250V/10A; 2.安装方式:明装; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
21 | 030404034004 | 三联单控翘板开关 250V, 10A | 1.规格型号:250V/10A; 2.安装方式:明装; | 个 | 11 | 0 | 0 | 0
22 | 030404034005 | 双联双控控翘板开关 250V, 10A | 1.规格型号:250V/10A; 2.安装方式:明装; | 个 | 24 | 0 | 0 | 0
23 | 030404035002 | 安全型单相二三极插座 | 1.型号:86型; 2.规格型号:250V,10A; | 个 | 131 | 0 | 0 | 0
24 | 030404035003 | 安全型空调单相三极插座(250V,16A) | 1.型号:86型; 2.规格型号:250V,16A; | 个 | 53 | 0 | 0 | 0
25 | 030404034006 | 声光感应开关 | 1.规格型号:250V/10A; 2.安装方式:明装; | 个 | 13 | 0 | 0 | 0
26 | 030411006002 | 塑料接线盒 | 1.规格:86×86; 2.材质:塑料; | 个 | 428 | 0 | 0 | 0
27 | 030411001006 | 配管PC50 | 1.配置形式:明配; 2.含接头、护口等管件; 3.工程量暂定，结算时按实调整; | m | 24.12 | 0 | 0 | 0
28 | 030411002003 | 线槽 PR59*22 | 1.规格:PR59*22; 2.材质：塑料; 3.工程量暂定，结算时按实调整; | m | 50 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：市委党校综合楼与教研楼危旧电路改造部分 标段： | [6 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
29 | 030411001001 | 配管PC32 | 1.配置形式:吊棚内; 2.含接头、护口等管件; 3.工程量暂定，结算时按实调整; | m | 567.343 | 0 | 0 | 0
30 | 030411002002 | 线槽 PR39*19 | 1.材质:塑料; 2.规格:PR39*19; 3.工程量暂定，结算时按实调整; | m | 243.147 | 0 | 0 | 0
31 | 030411001004 | 配管PC25 | 1.配置形式:吊棚内; 2.含接头、护口等管件; 3.工程量暂定，结算时按实调整; | m | 474.88 | 0 | 0 | 0
32 | 030411002001 | 线槽 PR24*14 | 1.规格:PR59*22; 2.材质：塑料; 3.工程量暂定，结算时按实调整; | m | 203.52 | 0 | 0 | 0
33 | 030411001005 | 配管PC20 | 1.配置形式:吊棚内; 2.含接头、护口等管件; 3.工程量暂定，结算时按实调整; | m | 2122.484 | 0 | 0 | 0
34 | 030411002004 | 线槽 PR20*10 | 1.规格:PR59*22; 2.材质：塑料; 3.工程量暂定，结算时按实调整; | m | 909.636 | 0 | 0 | 0
35 | 030411004002 | 配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.配线形式:管内; | m | 4553.7 | 0 | 0 | 0
36 | 030411004008 | 配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.配线形式:线槽内; | m | 1951.5 | 0 | 0 | 0
37 | 030411004003 | 配线WDZ-BYJ-4mm2 | 1.配线形式:管内; | m | 2171.7 | 0 | 0 | 0
38 | 030411004009 | 配线WDZ-BYJ-4mm2 | 1.配线形式:线槽内; | m | 930.7 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：市委党校综合楼与教研楼危旧电路改造部分 标段： | [6 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
39 | 030411004004 | 配线WDZ-BYJ-6mm2 | 1.配线形式:管内; | m | 983.6 | 0 | 0 | 0
40 | 030411004010 | 配线WDZ-BYJ-6mm2 | 1.配线形式:线槽内; | m | 421.6 | 0 | 0 | 0
41 | 030411004005 | 配线WDZ-BYJ-10mm2 | 1.配线形式:管内; | m | 11.9 | 0 | 0 | 0
42 | 030411004011 | 配线WDZ-BYJ-10mm2 | 1.配线形式:线槽; | m | 5.1 | 0 | 0 | 0
43 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ-YJY-3*6mm2 | 1.材质:铜芯; 2.敷设方式、部位:保护管内、线槽等综合; 3.电压等级（kV）:1KV; | m | 225.27 | 0 | 0 | 0
44 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm2 | 1.材质:铜芯; 2.敷设方式、部位:保护管内、线槽等综合; 3.电压等级（kV）:1KV; | m | 333.61 | 0 | 0 | 0
45 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm2 | 1.材质:铜芯; 2.敷设方式、部位:保护管内、线槽等综合; 3.电压等级（kV）:1KV; | m | 504.167 | 0 | 0 | 0
46 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*16+1*10mm2 | 1.材质:铜芯; 2.敷设方式、部位:保护管内、线槽等综合; 3.电压等级（kV）:1KV; | m | 78.21 | 0 | 0 | 0
47 | 030408001007 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | 1.材质:铜芯; 2.敷设方式、部位:保护管内、线槽等综合; 3.电压等级（kV）:1KV; | m | 106.33 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：市委党校综合楼与教研楼危旧电路改造部分 标段： | [6 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
48 | 030408006001 | 电力电缆头 25mm2及以下三芯及三芯连地 | 1.形式:户内，简包式电力电缆头制作、安装; 2.电压等级（kV）:1KV以下; 3.规格:25mm2及以下三芯及三芯连地; | 个 | 74 | 0 | 0 | 0
49 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置. 2.电测量仪表、电力电缆等一次、二次回路系统的调试. | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
50 | 030413003001 | 打洞(孔) 63 | 1.规格:开孔大小综合考虑; 2.部位：室内 （综合考虑） 3.水泥砂浆恢复墙面; | 个 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | 火灾报警部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 030904017001 | 联动型火灾报警控制器 | 1.安装方式:壁挂式; 2.说明:含火警控制器、消防广播联动控制器、直流电源CRT显示器; 3.1回路，含200个地址报警点和联动点，7寸液晶屏，含一套8路多线手动控制盘。带打印功能，主机对外输出2A，控制器含备电。 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
52 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器（编码型）; 2.安装方式:明装，底边距地2.5米; | 只 | 9 | 0 | 0 | 0
53 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器（编码型）; 2.安装方式:吸顶; 3.安装部位:二层无吊顶; | 只 | 5 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：市委党校综合楼与教研楼危旧电路改造部分 标段： | [6 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
54 | 030904001002 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器（编码型）; 2.安装方式:吸顶; 3.安装部位:二、三层有吊顶; | 只 | 16 | 0 | 0 | 0
55 | 030904007001 | 消防广播 | 1.功率:3W; 2.安装方式:吸顶安装; | 只 | 10 | 0 | 0 | 0
56 | 030411006001 | 接线盒 | 1.材质：钢材+镀锌; 2.安装形式:暗装; 3.满足设计及规范要求; | 个 | 22 | 0 | 0 | 0
57 | 030411001007 | 配管JDG20 | 1.材质:薄壁镀锌钢管; 2.配置形式:明配; 3.含接头、护口、管卡等管件; | m | 325 | 0 | 0 | 0
58 | 030411001008 | 配管SC20 | 1.材质:镀锌钢管(国标水煤气管); 2.配置形式:埋地; 3.含接头、护口等管件; 4. | m | 199.7 | 0 | 0 | 0
59 | 030411004006 | 配线WDZN-RYJ-2*1.5mm2 | 1.配线形式:管内; | m | 530.86 | 0 | 0 | 0
60 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 技术和器具准备、检查连线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理。 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
61 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑; 2.挖土深度:2米以内; 3.挖土方式:综合考虑施工方式; | m3 | 83.87 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：市委党校综合楼与教研楼危旧电路改造部分 标段： | [6 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
62 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土; 3.回填方式:综合考虑; | m3 | 78.08 | 0 | 0 | 0
63 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:重交沥青; 2.厚度:5cm; 3.沥青混凝土种类:综合考虑; | m2 | 79.88 | 0 | 0 | 0
64 | 040203007001 | 水泥混凝土(沥青砼下） | 1.混凝土强度等级:C25; 2.厚度:15cm; | m2 | 11.98 | 0 | 0 | 0
|  | 拆除部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 030404017001 | 拆除配电箱 | 1.拆除类型：暂按破坏性拆除考虑; | 台 | 14 | 0 | 0 | 0
66 | 030404034001 | 拆除照明开关 | 1.拆除类型：暂按破坏性拆除考虑; | 个 | 131 | 0 | 0 | 0
67 | 030404035001 | 拆除插座 | 1.拆除类型：暂按破坏性拆除考虑; | 个 | 131 | 0 | 0 | 0
68 | 030412001001 | 拆除普通灯具 | 1.拆除类型：暂按破坏性拆除考虑;; | 套 | 131 | 0 | 0 | 0
69 | 030411004001 | 拆除配线BV2.5mm2 | 1.拆除类型：暂按破坏性拆除考虑; | m | 5300 | 0 | 0 | 0
70 | 030411004007 | 拆除配线BV4mm2 | 1.拆除类型：暂按破坏性拆除考虑; | m | 5300 | 0 | 0 | 0
71 | 030412001012 | 拆、装图书馆射灯、筒灯 | 1.保护性拆除,含拆除及安装; 2.主材利旧; | 套 | 50 | 0 | 0 | 0
72 | 030412001013 | 拆、装图书馆吊灯 | 1.保护性拆除，含拆除及安装; 2.主材利旧; | 套 | 50 | 0 | 0 | 0
73 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆; | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：市委党校综合楼与教研楼危旧电路改造部分 标段： | [6 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
74 | BC001001 | 舞台灯光管线更换措施费 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)