株洲师范高等专科学校消防系统维保服务采购项目

- 一、项目名称：

株洲师范高等专科学校消防系统维保服务采购（2025年7月-2026年7月）。

维保服务范围：学校建筑面积约10万平方米。消防监控系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内、外消火栓系统、应急照明及疏散指示系统、防火卷帘门、防火门等株洲师范高等专科学校校内所有的消防设施设备及消防技术。

二、采购预算：

人民币50000元。

三、具体内容：

株洲师范高等专科学校（2025.7-2026.7）消防系统、器材维修项目

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 株洲师范高等专科学校消防系统维保 |  | 1 | 50000 | 50000 |
| 总计 |  | 伍万元整（￥50000.00元） |  |  |  |

四、消防系统维保服务要求：

- 具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

- 根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。保持24小时维保电话畅通，接到院方设施故障的通知后20分钟内响应，1小时内到达现场。

- 按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

- 每半年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行一次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达校方。

- 每月对相关建筑消防设施进行检查，并提供检查记录。

- 在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，能够当天修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

- 对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向校方提出建议，并出示更换部件报废证明。

- 对于校方反馈的相关问题故障，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

- 在上级消防部门检查时，配合校方做好准备，确保检查合格通过。

- 采购文件中对施工现场的描述仅供供应商参考，供应商在竞价前应认真踏勘工程现场，熟悉现场的位置，以及场地使用空间、选择材料、设备、人员的进出方位等，并取得一切可能影响报价的资料，报价时充分考虑各种不可预见因素及风险，各种确属实际发生的费用都应在报价中一并考虑。成交后不得以不完全了解项目施工现场情况为借口而做出额外费用索赔或延长工期等要求。

- 11、响应供应商可自行进行实地查勘（非强制性），查勘费用及安全由响应供应商自行负责，查勘联系人：黄河清（15307333385）。供应商现场踏勘的一切费用自理。供应商的任何人员为了踏勘现场而需要进入采购人所管辖的场地时，需事先经采购方同意。现场踏勘中的发生的人员伤亡和财产损失由竞价人自行负责。

五、资格要求

- 具有消防设施设备维修、保养或具有消防技术服务经营范围的营业执照。

六、响应文件要求：

- 1、营业执照及资质。上传具有消防设施设备维修、保养或具有消防技术服务经营范围的营业执照。

- 2、上传维保服务内容。因场地原因，供应商须在竞价时间截止前，向后勤保卫处书面提交根据学校现场实际情况制作的每月消防维保服务内容并加盖供应商公章。

3、提供3名以上的消防设施维保员（具备消防设施操作员中级或中级以上职业资质）。

七、支付方式：

与学校后勤保卫处签订合同，按签订的合同进行支付（每半年支付一次）。