大队办公楼屋顶做防水采购项目采购需求

一、项目概况

（一）项目内容及地址：

1、项目名称：大队办公楼屋顶做防水采购项目。

2、项目地址：韶山核心景区内消防站（景区门票和车辆换乘等费用乙方自付，响应前请咨询相关单位确保工程车辆能进场施工）

（二）项目预算：45,883.00元（大写：肆万伍仟捌佰捌拾叁元整）

- 需求清单：

| 大队办公楼屋顶防水处理费用测算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修部位 | 维修内容及材料名称 | 工程量计算式 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 需求描述 |
| 1 | 办公楼顶 | 老旧防水层拆除 | 28.3*12.2 | 345.30 | 平方 |  |  | 对办公楼原有防水进行拆除，重新进行包括但不限于防水、喷刷涂料、刮腻子、抹灰等相关工作，提供符合实际的施工方案，确保质量符合要求，两年内有问题无条件免费上门进行修复。 |
| 2 |  | 德高瓷砖胶补平基面，裂缝灌水泥浆加强修补 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 喷刷涂料、刮腻子、抹灰 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 防水处理：九鸟王国标3.0SBS+帅旗油膏满铺。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 材料、垃圾上下楼 | 10个工 | 10.00 | 工时 |  |  |  |
| 6 |  | 垃圾外运 |  | 3.00 | 车 |  |  |  |
| 7 |  | 清洁费 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 8 |  | 绿色安全生产防护 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 9 |  | 景区施工管理费 |  | 1.00 | 项 |  | 请咨询相关管理单位 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）技术要求

所提材料必需原装全新正品货物，因质量问题或不符合使用要求产生退换货物的费用由供应商承担。

（五）报价要求

乙方应当对照采购计划所列项目总价进行报价。报价包含运输、保险、税费、搬运等费用。报价总金额不得超过项目预算。

（六）质保要求

乙方应该规定时限内完成项目，并确保项目质量，在两年内损坏免费上门更换。

二、供应商资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力和从事本项目的经营范围。

2. 未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 符合法律法规规定的其他条件，符合湖南省政府采购电子卖场有关资格条件。

4. 本项目不接受联合体，不得分包、转包。

三、响应文件组成

符合实际的报价（见附件）

符合需求清单需求描述的相关材料

四、结算（付款）方式

1.履约结束并验收合格后，乙方提供真实的发票、合同、验收等相关资料。

2.采购人收到结算资料齐全之日起一年内支付，未满期限之前乙方不得以任何形式催促。

五、声明

1. 本次采购需求报价最高报价不得超过项目预算，费用包括成本、税费、利润等。

2. 供应方应当根据本企业的成本自行决定投标报价，但不得以低于企业成本的报价投标。

3. 中标方报价清单在合作期内不予调整。

4. 中标方不得将本项目分包或转包给任何单位和个人。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标商赔偿影响损失。

5. 供应商一旦响应，即视作知晓和同意上述声明事项。

附件：投标报价一览表

| 消防大队办公楼屋顶防水处理费用测算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修部位 | 维修内容及材料名称 | 工程量计算式 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 办公楼顶 | 老旧防水层拆除 | 28.3*12.2 | 345.30 | 平方 |  |  |
| 2 |  | 德高瓷砖胶补平基面，裂缝灌水泥浆加强修补 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 喷刷涂料、刮腻子、抹灰 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 防水处理：九鸟王国标3.0SBS+帅旗油膏满铺。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 材料、垃圾上下楼 | 10个工 | 10.00 | 工时 |  |  |
| 6 |  | 垃圾外运 |  | 3.00 | 车 |  |  |
| 7 |  | 清洁费 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 8 |  | 绿色安全生产防护 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 9 |  | 景区施工管理费 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请按上述要求填写，投标人可视自身情况增加列栏。