## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
基础部分
1 | 040402018001 | 锯缝机锯缝 |  | 1.内容:混凝土地面锯缝 | m | 51.2
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:混凝土地面 2.构件表面的附着物种类:瓷砖 3.外运距离:5km | m3 | 2.37
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:坚土 | m3 | 14.3
4 | 010103001001 | 回填方 |  | 1.密实度要求:不小于0.94 2.填方材料品种:素土 | m3 | 3.24
5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:5km | m3 | 10.57
6 | 010501001001 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.18
7 | 010501001002 | 垫层（地面） |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.44
8 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 P8 | m3 | 4.35
9 | 010503001001 | 基础梁 |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.34
10 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.53
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
11 | 010507007001 | 其他构件 |  | 1.部位:柱脚灌浆 2.混凝土种类:无收缩细石混凝土 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 0.11
12 | 010516002001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:Q235B | t | 0.36
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ10 | t | 0.11
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12 | t | 0.095
15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ16 | t | 0.101
16 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:与拆除部位砖材质、颜色一致 | m2 | 9.6
楼板开孔及加固部分
1 | 011701006001 | 加固脚手架 |  | 1.搭设高度:3.3米 2.脚手架材质:钢管脚手架 | m2 | 43.17
2 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 1.部位:屋面板 2.打洞部位材质:钢筋混凝土 3.洞尺寸:220×220mm | 个 | 8
3 | 01B004 | 开孔恢复及加固 |  | 1.方式:根据现场实际情况综合考虑 | 个 | 8
钢结构部分
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1 | 010603003001 | 钢管柱 |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.除锈等级:Sa2.5 3.其他:含钢结构制作、除锈、运输、安装（含普通螺栓）等全部工作内容; | t | 4.334
2 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.除锈等级:Sa2.5 3.其他:含钢结构制作、除锈、运输、安装（含普通螺栓）等全部工作内容; | t | 2.926
3 | 010606008001 | 钢梯 |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:踏步式 3.除锈等级:Sa2.5 4.其他:含钢结构制作、除锈、运输、安装（含普通螺栓）等全部工作内容; | t | 2.323
4 | 010606013001 | 零星钢构件 |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.除锈等级:Sa2.5 3.其他:含钢结构制作、除锈、运输、安装（含普通螺栓）等全部工作内容; | t | 0.494
5 | 040901010001 | 高强螺栓 |  | 1.材料种类:高强度螺栓 2.材料规格:M20 | 套 | 248
6 | 011405001001 | 金属面油漆 |  | 1.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍 | m2 | 279.74
扶手栏杆部分
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1.其他:具体做法详见15J401图集 B12 TL22（含刷漆等全部工艺） | m | 39.28
2 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1.其他:具体做法详见15J401图集 B18 LG4（含刷漆等全部工艺） | m | 34.45
门窗部分
1 | 011615001002 | 开门洞 |  | 1.打洞部位材质:实心砖 2.洞尺寸:1100×2400 3.外运距离:5km | 个 | 3
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 1.门窗洞口尺寸:2.4*2.0m；原有防火窗 2.外运距离:5km | 樘 | 1
3 | 010802004001 | 防盗门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M1124 2.门框、扇材质:钢质防火防盗门 | 樘 | 3
4 | 010807002001 | 金属防火窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.0m；结算时按实计算 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:钢化防火玻璃10mm | m2 | 3
其他零星工程
1 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:雨棚 2.外运距离:5km | m3 | 0.14
2 | 030701003001 | 空调器 |  | 1.名称:空调移位 | 台 | 4
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| A1303 | 单价措施费
1 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1.模板类型:木模板 | m2 | 16.16
2 | 011702005001 | 基础梁 |  | 1.模板类型:木模板 | m2 | 2.24
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 011707002001 |  | 夜间施工增加费 |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 01B001 |  | 压缩工期措施增加费（招投标） |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 011707005001 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 附录D相关规定 |  | 0
4 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 01B002 |  | 工程定位复测费 |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 01B003 |  | 专业工程中的有关措施项目费 |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期直接费 | 6.25 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期直接费 | 3.29
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 0.00 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  |  |  | 0.00
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司