衡阳市珠晖区消防救援大队空调维修集中采购项目竞价文件

一、项目概况：

1.项目名称: 衡阳市珠晖区消防救援大队空调维修集中采购项目

2.采购方式：电子卖场竞价

3.采购控制总价：人民币24490元。

4.项目概况：珠晖区消防救援大队空调维修集中采购项目。

二、投标人资格要求：

1.供应商需在接到采购方空调维修需求当天到现场维修。

2.无电子卖场不良记录。

3.所有配件必须有合格证书，产品检测报告。

4.甲方需要维修，随叫随到。

5.供应商恶意竞价将评为不合格商家。

三：投标文件递交截止时间：湖南省政府采购电子卖场（https://hunan.zcygov.cn/）本项目报价文件上传截止时间。

四：投标文件递交地点：由投标人编制响应文件并上传到湖南省政府采购电子卖场（https://hunan.zcygov.cn/）

五、投标要求：

1. 报价一览表（见附件）

2. 企业营业执照等复印件（盖公章）

3.供应商法定代表人身份证明（格式自拟）

4.提供相关产品合格证

5. 其他应当提供的响应文件资料

六、评标标准：

1.投标价格的合理性。

2.投标人的综合实力。

3.投标公司是否满足竞价文件要求。

七、付款方式：

1. 根据实际维修数量付款。

2. 中标人凭以下有效文件向采购人申请支付货款：①合同；②双方签字确认的送货单；③中标人根据双方确认的实际金额开具的正式发票；④其他应当提供的文件或资料。

3. 采购人收到中标人货款支付申请且相关资料完整真实有效的，按程序办理货款支付手续。

八、联系方式：

招标单位：衡阳市珠晖区消防救援大队

联系人：潘勇军

联系电话：0734-8336065

联系地址：衡阳市珠晖区船山东路

九、其他要求：

1.采购价格包含税、配送费等费用；

2.采购方随时电话通知商家维修，随叫随到；

3.维修地点：衡阳市珠晖区船山东路珠晖区消防救援大队；

4.维修的质量不符合要求，甲方有权不予付款并解除合同。

5.中标后需与甲方签订补充协议。

| 衡阳市珠晖区消防救援大队2025年空调维修报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号及其他要求 | 数量 | 单位 | 预算控制单价（元） | 预算控制金额（元） | 投标单价（元） | 投标价 小计（元） | 备注 |
| 1 | 格力1.5P外机主板 | W368 | 3 | 个 | 680 | 2040 |  |  |  |
| 2 | 格力1.5P空调外风机启动器 | 6259 | 5 | 个 | 280 | 1400 |  |  |  |
| 3 | 格力1.5P空调内机主板 | F533 | 5 | 个 | 568 | 2840 |  |  |  |
| 4 | 格力3P外机变频主板 | W538 | 7 | 个 | 950 | 6650 |  |  |  |
| 5 | 格力3P外机启动器 | 6553 | 8 | 个 | 450 | 3600 |  |  |  |
| 6 | 格力1.5P加氟 | - | 22 | 台 | 100 | 2200 |  |  |  |
| 7 | 格力3P加氟 | - | 20 | 台 | 120 | 2400 |  |  |  |
| 8 | 格力空调深度清洗 | 1.5P和3P | 42 | 台 | 80 | 3360 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 24490 |  |  |  |
| 最终以实际配送品种及数量结算，若未列支商品，以电子卖场价格为准. 备注：请按上述要求填写，投标人可视自身情况增加列栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |