**衡阳机场供电专线巡视项目采购需求**

一、项目概况

**（一）项目名称：衡阳机场供电专线巡视项目**

**（二）采购单位：**衡阳南岳机场有限责任公司

**（三）预算（上限值）：**38400元（含税）

**（四）竞价时间：**五个工作日，以湖南省政府采购电子卖场竞价公告时间为准。

**（五）采购内容及参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | 起止点 | 架空线路长度(m) | 电缆长度(m) | 总长度(m) | 电杆基数(基) | 电缆对接箱数量(个) |
| 1 | 10KV云南线 | 110KV云集变电站至机场中心变电站 | 1480 | 4445 | 5925 | 43 | 接头井4个、对接箱3个、检查井23个 |
| 2 | 10KV兴南线 | 110KV兴隆变电站至机场中心变电站 | 3080 | 1108 | 4188 | 49 | 对接箱3个、环网柜1个、接头井6个 |
| 3 | 10KV航台线 | 机场全向信标台至机场中心变电站 | 1445 | 3080 | 4525 | 26 | 检查井2个 |
| 4 | 10kv停车场充电桩专线 | 10kv云新线至停车场变压器 | 0 | 130 | 130 | 0 | 变压器1个 |
| 项目内容： | | 开展衡阳机场上述4条电力外线线路巡视、红外测温、隐患排查，巡查频次按衡阳机场派单需求进行，每次巡视后出具纸质版报告，结算方式按次计算。单价上限值3200元/次，预计12次，总招标上限值为38400元。 | | | | | |

二、竞价须知

（一）本项目拒绝接受联合体参与竞价。

（二）如符合资质条件和商务条件的供应商不足三家，本次竞价失败。

（三）供应商报价不得高于项目上限值，否则将被视为无效报价。

（四）如遇重大变故，或发生恶意竞价、围标串标行为，采购人有权取消本次竞价。

三、联系方式

**地 址：**湖南省衡南县云集镇衡阳南岳机场内

**联 系 人：**苏女士

**联系电话：**0734-8696028