一、采购内容：

- 1. 2台离心机组:2台主机CCWE1800H10需要做主机更换冷冻机油保养。

- 2.东边机房1#2#3#冷却泵需要维修与保养，2#L冷却泵需要更换回止阀。

- 3.西边机房1#2#冷却泵需要维修与保养

- 4.冷却塔溢流需增高扩大积水盘容量。

- 5.皮带由于长期受拉伸、摩擦和温湿度影响，已出现硬化、龟裂或表面粉化且皮带与皮带轮长期摩擦导致厚度变薄、齿形磨损，影响传动效率，需更换皮带。

- 6.西4区二、三楼风量分布不均，需加装调节阀。

- 7.东四风柜铜管穿孔，需要维修。

- 8.西四区从新做保温8米。

- 二、供应商要求：

- 参加竞价企业是湖南本省内企业或在湖南省内有办事处分公司。

- 参加竞价企业需要提供营业执照，需要提供连续三年的财务报表及纳税证明。

- 参加竞价企业需要提供员工社保证明。

- 提供行业内相关资质证明。

- 参加竞价企业需要提供具备相关技术人员的特种作业证（高压电工作业证、电工证、制冷与空调作业证、水质处理防腐蚀工程师证）。

- 参加竞价企业需要勘察现场，并提供现场勘察照片及维修方案书及相关报价文件。