**湖南省新邵县工业职业中等专业学校**

**新建学生宿舍楼空调采购安装项目**

**网**

**上**

**竞**

**价**

**文**

**件**

**采购单位：新邵县工业职业中等专业学校**

**湖南省新邵县工业职业中等专业学校**

**新建学生宿舍楼空调采购安装与服务网上竞价文件**

**一、项目名称**

新邵县工业职业中等专业学校新建学生宿舍空调采购安装与服务

**二、采购预算**

292000元（大写：贰拾玖万贰仟元整）

**三、采购方式**

电子卖场网上竞价

**四、采购内容**

新建学生宿舍楼采购安装壁挂式分体空调114台

**五、采购需求**

1.空调技术规格、参数与要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **技术参数及标准和指标要求** |
| 1 | KFR-35GW1.5P空调挂机 | 台 | 114 | 空调类型：壁挂式空调 |
| 变频/定频：变频 |
| 能效等级：≥二级 |
| 能效比APF：≥5.27 |
| 额定制冷量≥3510W |
| 额定制热量≥5000W |
| 额定制冷功率≤860W |
| 额定制热功率≤1270W |
| 循环风量≥710m³/H |
| 电辅加热功率: ≤1000W |
| 运行噪音dB（A）（室内/外）：≤41/≤51 |

★2、其他要求：⑴、根据财库【2019】19号文件，本项目中的空调须为国家政府强制采购《节能产品政府采购品目清单》的货物，必须提供节能产品认证证书。⑵、要求投标产品属于有效期内的中国环境标志认证产品并提供证书，限定格力、海信、美的、TCL等品牌。

**六、报价要求：**

供应商需完全响应本项目用户需求的条款内容及要求，产品必须符合国家环保标准，且必须完全满足相应材质要求。供应商报价须包括空产品成本费、安装费（含高空作业、不锈钢支架等材料）、运输费、保险费、税金等一切费用(即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务)，如安装位置较远，需延长铜管等材料需事先取得需求方认可。

**七、供应商资格要求**

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、具有有效的企业法人营业执照。

3、因考虑项目工作需要，供应商需上传送产品实物照片、规格参数及图片。

4、法律、行政法规规定的其他条件。

**八、供应商须制作响应文件，包括但不限于以下资料**

1、报价一览表、产品合格证、材料环保等级符合国家标准。

2、营业执照及相关资质材料。

3、法人提交法定代表人身份证明原件或者授权人提交法定代表人授权委托书原件及身份证复印件。

4、售后服务承诺书及其他。

**九、供应商报价及有关事项**

1、本项目实施一次报价，产品合格且报价低者成交。

2、交货时间及质保：竞价成交后10个工作日送至采购方指定地点，安装并交付使用。质保期为6年。

**十、费用**

供应商自行承担参加本次采购活动的所有费用。

**十一、支付方式**

项目验收合格后，投标人提供正规的增值税普通发票、线上平台电子卖场合同走流程报账，按合同支付款项。

**十二、联系方式**

采购单位：新邵县工业职业中等专业学校

联系人：李老师13517395398

**附件1**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正面和反面）复印件

供应商名称（盖单位章）：

 年 月 日

**附件2**

**授权委托书**

本人 （姓名、身份证号码）系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名、身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证（正面和反面）复印件及法定代表人身份证明

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

 年 月 日

**附件3**

**营业执照及相关资质材料**

**附件4**

**参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的**

**书面声明**

致 (采购人)：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

**★备注:附“信用中国”网站、中国政府采购网、湖南信用网、湖南省政府采购网上相关信用记录的网页截图并加盖公章。**

**附件5**

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称 项目名称** | **湖南省新邵县工业职业中等专业学校****新建学生宿舍楼空调采购安装项目** |
| **报价** | 大写： 元人民币整小写： 元人民币整 |
| **备 注** | 报价不得高于本项目采购上限值，否则，报价无效。 |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

 年 月 日