**采购需求**

一 、项目名称： 武冈市马坪乡卫生院污水处理整改

二 、项目基本情况

1.本项目为武冈市马坪乡卫生院污水处理整改，主要采购内容为详见需求清单包含的所有内容。

2、承包方式：包工包料，安装调试、质保期维护、清单范围内内容总价包干。

3、质量要求：合格

4、质保期：自通过验收之日起，所有设备质保12个月，质保期内免费提供配件和维修， 人为损坏因素除外。

5、工期：30日历天完成安装、调试，并交付使用。

6、地点：武冈市马坪乡卫生院

7、项目预算(控制价):118395元

**8、技术要求**

8.1.质量要求：投标人应保证提供的货物是生产厂商原造的，全新、未使用过的正规产品， 并符合本项目招标文件规定的数量、质量、性能和规格的要求。投标人应保证其货物经正确安 装、正常使用寿命内应具有满意的性能。投标人应对由于工艺或材料的缺陷而发生的任何不足 或故障负责，费用由投标人负担。

8.2.验货要求：中标人及时递交送货验收书面报告，采购方接到书面申请报告一周内组织 验收，按国家有关产品生产规范、质量检评标准、预算清单、具体使用要求及实际完成装配情 况进行验货验收。

**9、商务要求**

1.服务要求：按国家规定实行“三包”服务，即在质保期内，采购人正常使用中标人所供 商品而出现质量问题时，中标人负责对商品包修、包换、包退。

2.报价要求：投标总价不能超过项目预算控制价，并说明品牌、产地、规格型号。

3.供货要求：要求中标人按采购人要求，将所供货物送达指定地点，自行处理供货、发货 过程中的运输、安全、工农矛盾等相关事项。

4.供货方式：中标方将货物免费运至交货地点，安装完成并进行合格验收。中标方承担验 收合格前的一切风险、责任和费用。

5.售后服务：自通过验收之日起，所有设备质保12个月，质保期内免费提供配件和维修， 人为损坏因素除外。

6.中标人负责项目整个过程中所派出人员的人身意外保险。

7.本项目所有报价为含税价，采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，

详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、质保期免费保 修维护等所有人工、管理、税收、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏， 均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

**★三、其它需要说明的事项**

1、施工矛盾由中标方自行解决；

2、整个项目施工过程中如发生任何安全事故，均由供应商负全责；

3、投标报价总价不得超过采购人清单中的最高限价，否则投标无效。

4、本项目供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明完成本工程项目所需的设备、材 料、安装、质检、缺陷修复以及所有人工、劳务、管理、措施费、财务、规费、税金、利润等 所有费用，如成交供应商遗漏竞价文件所列工程量清单内容，均由成交供应商自负，采购人不 再支付任何费用。本项目不支付预付款，付款方式视上级资金到位情况而定。

5、供应商在报价前可自行前往施工现场了解项目的基本情况，供应商按采购人提供的模版格式制作响应文件，报价前供应商法定代表人须前往采购单位签订响应承诺书和递交响应文件(承诺书统一签订时间：2025年6月25日9:00至12:00),采购人对响应承诺书和递交的响应文件审核通过后在承诺书上确定方可报价。在报价时 上传响应承诺书和响应文件，否则为无效竞价。其中营业执照等证明文件需提供清晰的原件彩色扫描件加盖公章(如证书、证明材料中有二维码的须能进行识别扫描)。 采购人根据资格条件、资格性、响应性进行审核，择优选择供应商，供应商须对提交的证明文件真实性自行负责，如发现竞价供应商弄虚作假，提供虚假材料，废除其竞选资格， 并报相关部门进行行政处罚、列入不良行为信记录等。

6.为保障项目的工程质量，以及杜绝恶性竞价和竞争，此竞价项目将按照单位对竞价参与供应商的报价、资格性、 符合性内容等综合条件评估做最终评定，并不仅仅以参与竞价供应商的最低报价为核心条件。 注：技术方案应根据项目具体情况、清单进行编制，不完整或完全不合理或有违反相关法律法规政策的，响应文件格式及清单供应商随意删减内容的，视为无效响应。

**采购清单明细表**

**产品配置及报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | | **规 格 型 号** | **数量** | **单位** | **备 注** |
| 1 | 一体化设备 | 一体式污水处理设备 | 4.6\*2.0\*2.0m 碳钢防腐 | 1 | 座 |  |
| 2 | 设备基础 | 5m\*2.5m\*2.5m（厚度10公分） | 1 | 项 |  |
| 3 | 人工格栅 | 尺寸：500\*500mm 栅隙：10mm | 1 | 套 |  |
| 4 | 生物填料 | φ150组合填料 | 1 | 套 |  |
| 5 | 填料支架 | 型钢组合件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 曝气器 | 旋混曝气器 | 12 | 套 |  |
| 7 | 曝气管路 | 主支管 U-PVC | 1 | 套 |  |
| 8 | 泵 | 0.75KW | 2 | 台 |  |
| 9 | 集水堰 | 齿形溢流堰 | 1 | 套 |  |
| 10 | 中心导流筒 |  | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 管道、接头、阀门、电线 |  | 1 | 套 |  |
| 12 |  | 运费、吊装费 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 设备拆装费 |  | 1 |  |  |
| 14 |  | 验收、检测费 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 税金 |  | 1 |  |  |

备注：以上参数和备注中内容不限定品牌，供应商提供的产品满足或优于以上内容视同满足条件。

**附件：响应文件格式**

项 目

**竞价响应文件**

供应商名称： \_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字印章)

年 月 日

**目** **录**

一 、响应声明

二 、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四 、 项目管理机构

五 、资格审查材料

六 、其他材料

1. 报价一览表

八 、已标价采购量清单

**一、响应声明**

致 (采购人):

我方已仔细研究了\_ (项目名称)的竞价公告及相关文件的全部内容，知悉参加竞价 的风险，我方承诺接受竞价公告及相关文件的全部条款且无任何异议。

一 、我方同意在竞价公告及相关文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 日 内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约 束力。

二 、我方提交竞价响应文件电子版上传\_ 份，并保证响应文件提供的数据和资料 全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三 、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方

需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四 、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交 资格后，按照竞价公告及相关文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合 同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方在此声明：

(一)我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

(二)我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供

应商法定代表人(或者负责人)为同一人。

(三)我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

(四)我方承诺(承诺期：成立3年以上的，为提交首次响应文件截止时间前3年

内；成立不足3年的，为实际时间):

1.我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2.我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到3万元以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称(盖单位章):

法定代表人(签字或印章) :

日 期：\_年\_月\_ 日

**二、法定代表人身份证明**

供应商名称： 单位性质：

地址： 成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名 ： 性 别 ： 年 龄 ： 职 务 ： 系\_ (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖单位章) 年 \_月 日

附：法定代表人身份证复印件

**三、授权委托书**

本人\_ (姓名)系\_ (供应商名称)的法定代表人，现委托 (姓名、签名)为我 方代理人(项目负责人)。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、 撤回、 修改 (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方 承担。

委托期限： \_

代理人无转委托权。

**附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证复印件**

供应商名称： (盖单位章)法定代表人： (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人： (签字)

身份证号码：

年 月 日

**四、项目管理机构**

(一)项目管理机构组成表

备注：至少配备一名项目负责人，其他人员可按需自行配备。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(二)主要人员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 | | |  |
| 职 称 |  | 职 |  | 拟在本合同任职 | | |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | |
| 时 间 | | 参加过的类似项目 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
|  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |

附人员身份证等证明材料。

**五、资格审查材料**

供应商基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | | | 网 址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话及手机号 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话及手机号 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 组织机构代码 | | | |  | |
| 企业规模(大、中、小、 微型企业) |  | | 项目经理 | | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | | |  | |
| 开户银行(附银行开户 许可证复印件) |  | | 初级职称人员 | | | |  | |
| 户名 |  | | 技 工 | | | |  | |
| 账号 |  | |  | | | |  | |
| 如本项目中标，签订合 同的委托代理人 | 姓名： ;电话及手机号： 。 | | | | | | | | |
| 经营范围 | (根据营业执照经营范围内容填写) | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

**法定代表人签字：**

年 月 日

**六、其他材料**

注：其他资格条件证明材料及拟投入本工程的主要施工机械设备情况等

**七、报价一览表**

供应商名称： \_ (并盖单位章)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | |
| 1 | 投标总报价(人民币) | 大写：  小写： | 项目负责人： |
| 2 | 工期 | 日历天 | |
| 3 | 保修承诺 |  | |
| 4 | 质量等级 |  | |
| 5 | 质保期 |  | |
| 6 | 其 他 | 是否完全响应竞价文件(包含清单)  全部内容： (填是/否) | |

供应商：(单位盖章)

法定代表人(或委托代理人):(签字或盖章)

**★竞价响应承诺书**

致：

我公司已详细阅读了 ( 项 目 名 称 ) 竞价公告、采购需求、工程量清单及响应文件格 式内容，完全接受此次竞价的采购需求及响应文件格式中所规定的条件，且无任何异议。现 参加该工程竞价响应，并就有关事项作出如下承诺：

我公司在该项目竞价及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行 为被记录为不良行为，并承担一切法律后果和相关责任。

(1)拟派项目经理有在建工程的；

(2)中标(成交)后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

(3)签订合同时提出更改竞价文件实质性内容附加条件的；

(4)在市公管办及有关部门组织的各种检查、考核中被通报批评或处以警告及其以上处 罚 的 ；

(5)与其他供应商相互串通，排挤竞争对手进行不公平竞争的；

(6)恶意投诉、虚假投诉影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

(7)在投标中互相串通，恶意抬高或压低标价或从中获取有关利益的；

(8)事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

(9)向有关人员贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标的；

(10)项目经理不到位，或擅自变换项目经理，或项目经理不认真履行职责由他人代替行 使职权的；

(11)以他人名义投标，或不如实填报企业基本情况，或伪造业绩等弄虚作假骗取中标的；

(12)将承包的工程转包或违法分包的；无故拖延工期的。

(13)在从事竞价活动时，对管理机构、采购人、其他供应商等招投标相关机构和人员， 采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

(14)并承诺在\_天内(填写本项目工期)保质保量完成本项目所有内容。

我单位在此次竞价过程中严格遵守上述承诺。如果违反本承诺的行为得到核实，我单 位愿意接受公开通知，并自愿退出本次采购项目，承担一切法律后果。

供应商名称(盖章):

法定代表人(签字):

日期：2025年 月 日 采购人确认：

**八、已标价的清单**

★注：供应商按采购人提供的清单格式编制，总价与单价均不得超过采购人清单中的控制价,响应文件所有内容电子档扫描后上传至电子卖场即可。