## Sheet1
空调设备安装采购清单
序号 | 名称 | 型号 | 设备参数 | 数量 | 价格 | 备注
1 | 柜式机 | 3P | 制冷量：7.35.0KW；制热量：9.9KW；制冷功率：1.935KW；制热功率：2.8KW：循环风量：1550m'/h | 4台
2 | 挂式机 | 1.5P | 制冷量：3.51KW；制热量：5.10KW；制冷功率：0.81KW；制热功率：1..25KW：循环风量：640m'/h | 20台
3 | 铜管 | 3P | 空调专用铜管 | 米 |  | 原装铜管如果短了，需要延长的，按实际长度算。
4 | 铜管 | 1.5P | 空调专用铜管 | 米 |  | 原装铜管如果短了，需要延长的，按实际长度算。
5 | 不锈钢支架 | 3P |  | 4个
6 | 不锈钢支架 | 1.5P |  | 20个
7 | 打孔 |  |  | 24个
采购需求：1.参与竞价的供应商须提供家用电器经营资质证明及厂家对本项目授权经销商证明文件、法人身份证明，加盖公章扫描件上传，2.在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合采购供应商的基本资格要求，3.免费送货上门并安装，空调整机(含压缩机)产品质保期为8年。投标单位需在邵阳市区内有固定办公场所和维修人员。免费维护服务期内如出现故障，及时响应(包括电话响应)，1小时内赶到现场，在10个小时内排除故障，恢复正常使用。4.需上传服务方案、施工方案（需注明质量保证措施和安全施工措施）。