云溪区消防救援大队为特困、低保等家庭

安装感烟火灾报警器采购参数要求

| 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能消防云平台 | 1、可视化大屏：集中展示辖区内所有防火单位及消防设备，通过点击或缩放地图，管理人员能够快速定位问题区域，查看详细设备状态和火警记录，提升应急响应效率，为消防安全管理提供直观、高效的决策支持。 2、消防设施管理：统一管理烟感设施设备，实时监测其运行状态，包括在线、离线、电量、故障及告警等信息，助力消防设施的高效运维与科学管理。 3、分层分级监管：消防平台通过定义防火单位与监控中心间的从属关系完成数据权限分层管理，支持按角色动态分配页面权限，满足监管机构内部多种消安应急使用场景。 4、分区/场所与建筑物管理：层级化管理防火单位的管辖区域，快速定位告警设备所属分区建筑物，精准锁定火灾位置，为应急响应提供辅助决策支持，全面提升火灾处理效率及准确性. 5、消防救援一张图：消防救援一张图收录消防设施投放位置、标注可调度资源，助力消防指挥客户在紧急情况下高效决策。 6、短信/语音通知告警：支持多通道通知、自定义接收人和记录追溯，在火灾或故障发生时，立即以短信和语音电话通知相关人员，确保快速响应。适用于物业、企业、消防部门等场景，提升火灾预警效率和安全管理水平。 7、小程序：小程序是为防火单位、监控中心及家庭版用户提供的便捷移动工具，用户可在终端完成消防设施管理、设备运行状态监管及告警记录，助力实现消防安全管理的移动化、智能化。 8、平台产品管理及设备管理能力：支持产品创建、删除等功能，支持设备分组管理、设备批量管理等功能。 | 1个 |  |  |  |
| 2 | 智能感烟火灾报警器 | - (1)产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求. - (2)支持声音报警，警报音量三米范围内>85dB。 - (3)具备消音、自检、运行指示等功能。 - (4)支持4G通讯方式。 - (5)在正常室温和正常网络环境，电池平均续航时间可达6年。 - (6)物联网卡有效使用时间 6 年； - (7）质保期验收合格日起 6 年，提供 24 小时运行维护服务支持；对存在故障的设备应在 2 日内完成故障的检修或者更换。（提供制造商质保服务承诺函并加盖制造商公章） | 1批 |  |  | - 产品必须严格按照国家消防产品标准，持有3C等相关认证。 - 因需满足5-7点要求，竞价公司须为成立十年以上的大型国有企业，且最好为岳阳市区公司，方可满足我单位要求。 |
| 3 | 上门调试 安装费 | 负责云溪区消防救援大队范围内感烟设备安装 |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |