岳阳县白洋水库水质治理服务采购项目

采购方式：公开竞价

预算金额：人民币30万元/年

服务期限：1年

一、采购内容及服务要求

（1）采购内容

白洋水库位于岳阳县城区东侧，属于小一型水库，面积约960亩，防汛库容560万m³，平时库容320万m³，正常蓄水位30.8m。

（2）采购要求

水质巡查≥1次/周

水质监测≥1次/月

对周边排污口巡查≥2次/月

对水质进行常态化维护

对水面蓝藻水华及时消杀

对水面垃圾及时清理

二、供应商资格要求

（1）满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商。

（2）供应商应具备二级及以上环保资质。

（3）因项目属于环保治理项目，供应商应具有藻类和菌类培养基地。

（4）供应商具备自主知识产权，要有注册商标。

三、验收标准要求

（1）水质要求

感官指标：水体无黑臭、无异味，透明度≥25cm。

溶解氧（DO）≥2.0mg/L

氨氮（NH3-N）≤8.0mg/L

化学需氧量（COD）≤30mg/L

（2）水面无垃圾漂浮物

（3）公众调查满意度≥90%