湘阴县妇幼保健院

污水处理运营项目采购需求

- 项目概况

- 院区污水处理站设计规模200T/D，采用AO+沉淀+消毒处理工艺，排放标准为《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的预处理标准。

- 运营要求

- 提供污水处理系统设备的维修保养服务。

- （2）提供全年污水处理耗材（包含相关药剂、台账、防护用品等）。

- （3）提供专业操作人员，开展日常登记（每天至少2次），负责余氯和PH值检测、原材料添加、迎检等工作。

- （4）出水水质必须达到国家法律法规要求标准，若出现超标情况，引起的一切责任与处罚均由运营方承担。

- 3、投标人资格审查

- 3.1投标人营业执照内须含括环保相关资质（水污染治理类），投标文件提供盖章扫描件。

- 3.2投标人需具有环境污染治理设施运营服务能力评价证书三级或以上资质。

- 3.3投标人须至少具备一名环保类高级职称的工程师以及三名持有污水处理工水处理相关工作证的员工，投标文件提供盖章扫描件并出具公司社保证明。

- 3.4投标人须具有医疗污水处理运营相关的项目经验，投标文件提供合同或中标通知书扫描件。

3.5为确保服务质量，投标人投标前必须到现场进行勘探并提交相关资质文件（投标人自费），取得院方勘探证明后作为投标文件必要组成部分上传（联系人朱超：15367306777）。

- 4、本次招标运营服务费用确定为包干总价，投标报价上限值：20万元/年，本项目合同期为1年，一年期满后若双方无异议可续签合同，续签年限不得超过三年。