**投标报价一览表**

具体升级改造项目如下：

1. 检测排查站执勤楼、大队办公楼、公寓楼、食堂等场所所有用电线路，消除安全隐患。
2. 更换各配电箱内空气开关、时控开关、继电器等。
3. 对站执勤楼、食堂、公寓的用电线路进行更换升级。
4. 厨房重新布线，用电量较大的设备单独铺设专用电缆线。
5. 电路改造施工的具体包括弹线定位、开槽120米、开孔5个、架设线管45米、穿线、检测、封槽、安装开关插座等。

|  |
| --- |
| **常德市西湖管理区消防救援大队电路整改清单明细** |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 1P NXB-63  |  | 个 | 45 |  |  |
| 2 | 1P NXB-63  |  | 个 | 33 |  |  |
| 3 | 1P NXB-63  |  | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 1P NXB-63  |  | 个 | 11 |  |  |
| 5 | 1P NXB-63  |  | 个 | 13 |  |  |
| 6 | 1P NXBLE-32  |  | 个 | 13 |  |  |
| 7 | 1P NXBLE-63  |  | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 2P NXB-63  |  | 个 | 35 |  |  |
| 9 | 2P NXB-63  |  | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 2P NXB-32  |  | 个 | 31 |  |  |
| 11 | 2P NXB-63  |  | 个 | 28 |  |  |
| 12 | 2P NXB-63  |  | 个 | 9 |  |  |
| 13 | 2P NXBLE-32  |  | 个 | 122 |  |  |
| 14 | 2P NXBLE-16  |  | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 2P NXBLE-63  |  | 个 | 11 |  |  |
| 16 | 3P NXB-63  |  | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 3P NXB-63  |  | 个 | 10 |  |  |
| 18 | 3P NXB-63  |  | 个 | 11 |  |  |
| 19 | 3P NXB-63  |  | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 3P NXB-63  |  | 个 | 4 |  |  |
| 21 | 3P NXB-125  |  | 个 | 4 |  |  |
| 22 | 3P+N NXBLE-63  |  | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 4P NXB-63  |  | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 4P NXB-63  |  | 个 | 7 |  |  |
| 25 | 4P NXBLE-63  |  | 个 | 3 |  |  |
| 26 | 时间控制器KG316T-S |  | 台 | 5 |  |  |
| 27 | 交流接触器CJX2-3211 |  | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 家用型交流接触器NC1+B-25/11 |  | 个 | 4 |  |  |
| 29 | 3孔插座 |  | 个 | 7 |  |  |
| 30 | 熔断器套装RT28N-32X |  | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 金杯多股软线（黄）ZA-BUR |  | 卷 | 7 |  |  |
| 32 | 金杯多股软线（绿）ZA-BUR |  | 卷 | 7 |  |  |
| 33 | 金杯多股软线（红）ZA-BUR |  | 卷 | 7 |  |  |
| 34 | 金杯多股软线（蓝）ZA-BUR |  | 卷 | 7 |  |  |
| 35 | 金杯多股软线（黄绿）ZA-BUR |  | 卷 | 7 |  |  |
| 36 | 金杯ZCYJV5芯电缆 |  | 米 | 83 |  |  |
| 37 | 开槽、封槽 |  | 米 | 120 |  |  |
| 38 | 开孔 |  | 个 | 5 |  |  |
| 39 | 架设线管 |  | 米 | 45 |  |  |
| 40 | 人工费 |  | 天 | 24 |  |  |
|  | **合计** |  |