西湖管理区消防救援大队营院电路

升级改造项目需求

1. 项目概况

1.项目预算：采购上限为9.38万元，具体以中标价格为准。

2.服务地点：常德市西湖管理区园艺村。

3.服务内容：一是检测排查营院所有用电线路；二是更换配电箱内空气开关、时控开关和继电器等，同时对现有用电线路进行更换升级；三是对用电量较大的厨房和公寓楼等场所设备单独铺设专用电缆线，扩容整个营院电气线路。具体施工内容及方案建议在现场勘察后随报价表列出。

二、资质要求

投标方依法取得有效营业执照，具备维修弱电相关资质（响应时同步上传证明附件）。

三、报价要求

报价包含交通、保险、税费、人工等所有费用。具体方案建议来我单位进行踏勘。本项目统一组织踏勘，时间为2025年7月18日8:00---12：00，如有需要建议联系需求部门前往西湖管理区消防救援大队，了解具体情况。联系人:黄先生，18890785364。

1. 服务要求

1.中标供应商需根据现场踏勘情况核算成本并编制响应报价清单，清单应尽量详细，注明扩容部分更换线路及配件名称型号单价数量及人工费用等、整理部分所需用到脚手架、辅材及人工费用等，所用的配件及材料必须均为符合国家安全标准且为全新正品原厂配件。施工过程中不能影响现在的正常运行。如与我方在现场踏勘提出的要求内容偏离，且恶意低价参与竞价中标的承办方，视为无效报价，我方有权在响应资料审查时不予通过，并视情将向当地法院提请诉讼和有关监管部门反馈并严肃追责。

2.成交供应商在施工过程中，必须严格执行国家有关安全操作管理的规范和条例，自行解决安全施工及防护的有关设施设备，确保不发生任何安全问题。否则，由成交供应商承担所有的经济损失和法律责任。 必须采取积极有效的措施做好施工现场的地下、周边、邻近区域的保护工作。若有损坏应负责赔偿所造成的损失，并恢复其原状，承担所有费用。

3、此项目须在规定时间内完成，报价后原方案不足部分由供应商无条件解决，该项目验收后超出部分不增补，没有使用部分按照竞价清单实际使用结算。总价款包含材料费、人工费、制作费、打印费、运费及税费等一切费用。

4、本项目需要成交供应商负责工程的施工，包括布线、安装、调试等。施工方应具备相关经验和技术能力，并能保证工程质量和进度。

5、采购人不提供施工所需的食宿、办公、临设及材料加工场地，均由承包人自行解决，其费用由承包人自理。

6、承包人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜。

1. 履约期限

中标供应商必须在成交后7个日历日内完成本次电路升级改造项目内容，每超过一天处违约金1000元，最高不超过合同金额的10%，以此类推。如因特殊情况延期完工，需经我方需求部门同意。

六、服务维保

中标供应商在完成本项目后必须提供一年的保修期。考虑后期质保问题，成交供应商需上传质保承诺函。

七、验收交付

1.材料配件验收：成交供应商送货后，在施工前应联系需求部门进行验收，我方将对照报价清单内所有材料及配件进行检查验收，如未联系我方验收或未达到验收标准，我方将不予后续付款。

2.完工验收：成交供应商完成本次项目后，应联系需求部门进行验收，我方将对本次项目改造情况进行验收检查，如未联系我方验收或未达到实际理想效果，我方将不予后续付款。

八、结算付款

经我单位项目负责人验收合格后20个工作日内付款结算，并保留质保金。

九、响应文件组成

1.报价一览表（盖公章）

2.相关资质证明（盖公章）

3.质保承诺函（盖公章）

十、声明

1. 本项目所有费用均包括在本项目报价的成交总金额之内，后续我方不再支付其他费用。本次采购需求报价最高报价不得超过项目预算，费用包括成本、税费、利润等。

2. 供应方应当根据本企业的成本自行决定投标报价，但不得以低于企业成本的报价投标。

3. 中标方不得将本服务项目分包或转包给任何单位和个人。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标商赔偿影响损失。

4. 供应商一旦响应，即视作知晓和同意上述声明事项。