市发改委消防改造明细

项目基本情况：市发改委办公楼西侧1-6楼消防栓水管未通水，需重新接通市政水管，消防设施老旧需进行更换，大致估算如下（估算存在误差，仅供参考，以实际工程量为准）：

序号	名称	型号	数量
1	镀锌钢管	DN65	6
2	角铁	50	6
3	三通	65	7
4	PPR管	50	12
5	PPR球阀	50	若干
6	丝接头	50	若干
7	水带水枪	50	6
8	材料辅材	50	若干