## 预算审定表
附表一：预算审定表
项目名称 | 张家界市消防救援支队消防指挥信息网链路及设备租赁项目
建设单位 | 张家界市消防救援支队
委托单位 | 湖南省消防救援总队
审计单位 | 北京国金汇德工程管理有限公司
送审金额 | 小写：¥ | 95500 | 送审时间 | 2024-12-10
| 大写：人民币 | 95500 | 审计单位盖章
审定金额 | 小写：¥ | #REF!
| 大写：人民币 | #REF!

## 审核对比表
张家界市消防救援支队消防指挥信息网链路及设备租赁项目清单
资金单位：人民币/元
序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 送审参数 | 数量 | 单位 | 年数 | 备注 | 单价（一年） | 合计（两年） | 备注
1 | 支队节点路由器 | \ | \ | 用途：消防救援支队核心路由器，上联消防救援总队路由器、横向连接应急管理局路由器，下联各消防 大(中)队，内联出口防火墙：可靠性：设备双主控、冗余风扇、冗余电源，支持双主控热备，实配NP芯片、IPv6。性能：交换容量≥2.4Tbps、包转发率≥453Mpps。 | 1 | 台 | 1 | 租用 | 8000 | 8000
2 | 支队节点交换机 | \ | \ | 用途：消防救援支队核心交换机，汇接视频会议、指挥中心和相关业务系统，上联支队出口防火墙；可靠性：设备双主控、独立交换网板卡、冗余风扇、冗余电源、模块化设计，支持业务卡堆叠和扩展， 支持IPv6。性能：交换容量≥2.56Tbps,包转发率≥1440Mpps。 | 1 | 台 | 1 | 租用 | 8000 | 8000
3 | 支队级防火墙 | \ | \ | 用 途 ：支队指挥信息网出口防火墙，实现支队指挥信息网内部安全防护，部署于核心路由器和核心交换 机之间。配 置 ：双电源，前后风道，千兆电口≥12,万兆光口≥12,40GE接口≥2;性 能 ：防火墙吞吐量≥30Gbps,最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万；功 能 ：具备访问控制、入侵防御、防病毒、带宽管理、加密流量检测、业务智能选路、应用识别、安全 虚拟化、流量探针、安全策略调优等能力。 | 1 | 台 | 1 | 租用 | 9000 | 9000
4 | 政务外网网络链接 (50M) | \ | \ | 链路通道ES(误码秒数)≤6个/2小时；链路通道SES(严重误码秒数)≤6个/2小时；IP包丢包率≤1%。 | 3 | 条 | 1 | 租用 | 5000 | 15000
5 | 指挥网网络链接 (100M) | \ | \ | 运营商MSAP网络租赁，18条带宽100M支队至各区县大队，1G双路由至湖南省总队。满足客户的网络调度，时延、网络波动、吞吐量均满足要求。链路通道ES(误码秒数)≤6个/2小时；链路通道SES(严重误码秒数)≤6个/2小时；IP包丢包率≤1%。 | 3 | 条 | 1 | 租用 | 11000 | 33000
6 | 大(中)队路由器 (景区3站) | \ | \ | 用途：消防大队核心路由器/交换机，上联消防救援支队路由器，内联大(中)队设备；配置：设备双主控、冗余电源，支持IPv6。性能：交换容量≥320Gbps、包转发率≥60Mpps,实配GE SFP接口、GE电接口。 | 3 | 台 | 1 | 租用 | 2000 | 6000
7 | 大(中)队交换机 (景区3站) | \ | \ | 用途：核心交换机，汇接视频会议和相关业务系统，上联大队出口防火墙；配置：设备冗余风扇、冗余电源，支持IPv6,设备GE电口≥48,10G SFP+≥4。性能：整机交换容量≥432Gbps、包转发率≥144Mpps。 | 3 | 台 | 1 | 租用 | 2000 | 6000
8 | 大(中)队防火墙 (景区3站) | \ | \ | 用途：大(中)队指挥信息网出口防火墙，实现大(中)队指挥信息网内部安全防护，部署于核心路由 器和核心交换机之间。配置：双电源，前后风道，千兆Combo≥8;万兆光口≥2;千兆GE光接口≥2;性能：防火墙吞吐量≥6Gbps,最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万；功能：具备访问控制、入侵防御、防病毒、带宽管理、加密流量检测、业务智能选路、应用识别、安全 虚拟化、流量探针、安全策略调优等能力。 | 3 | 台 | 1 | 租用 | 3500 | 10500
9 | 运维服务 |  |  | 1、按周进行日常巡检工作，包括软硬件设备及线路的巡检； 2、当硬件设备、软件系统和线路发生故障时，根据故障等级和 响应时间，安排服务工程师远程及现场进行故障维护服务，恢复系统及线路的正常运行； 3、进行日常的设备售后服务，包括工作环境、工作状态和运行情况进行检查、 对故障隐患进行排除、对设备进行清洗与保洁、位置调整、参数优化等；当硬件设备或软件系统发生故障且无法现场修复时，提供备品备件进行替换，同时联系原厂家进行返厂维修； 4、按月/季度/年提供服务报告，开展专项运维活动时，提供专题服务报告； 5、在举行重大活动期间， 派遣工程技术人员对相关的设备和系统 进行现场技术保障服务，在发生重大灾难等非常规故障情况后， 组织工程技术人员赶赴现场进行应急抢修处理； 6、对系统、设备、线路进行迁移、改造等服务。 | 1 | 项 | 1 | 含在网络租用费用中 | 0 | 0
合计 | [9 empty] | 95500