竞价供应商参与工程竞价的前提：供应商方认同本工程的施工环境、设计方案、设计工程量、施工方式、管理模式、工程单价、验收方式、结算方式等（工程项目相关技术参数详见附件），工程建设期间原则上不作工程单价调整，工期：20天。

竞价供应商资质要求：需具防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，必须具有相关从业经验，供应商应具备良好的社会声誉施工资质的法人企业，竞价供应商的项目经理或授权委托人和无不良记录。

不锈钢电动伸缩折叠门:折叠门采用中豪门业品牌，需要提供质检报告并加盖公章；电机参数：百胜BS-380电机；输入电压:AC220V 50HZ；电机额定功率:370w；工作环境温度:-30C~+55C；绝缘等级:B级；输出转速:39rpm;输出扭矩：30N.m；输出链轮5’11齿；（1.铝合金精密压铸箱体，外观美观，散热性能良好;2.结构紧凑，运行平稳;3.嵌入式热保护装置，延长开门机使用寿命:4.良好的自锁功能，可手动解脱实现手动开、关门;5.限位控制准确;纠偏性能强大;）4、配全遥控（一个台式遥控＋2个手柄遥控），可配备滚动显示屏，显示300-500字的显示内容。供应商可提供不低于此标准的品牌型号。供应商需将拟投标产品提前书面告知联系人确认，报价时需上传联系人确认的书面告知。

本项目工程量较杂且为封闭训练场所，供应商需致电联系人前往实地踏勘。

竞价供应商通过电子卖场平台需上传的响应文件：企业法人营业执照、企业资质证、安全生产许可证、项目经理资质证（含安全考核合格证书）、“信用中国”网站截图、法人授权委托书、受委托人身份证等扫描件（须加盖投标供应商单位公章，备注联系方式）。未按要求上传响应文件的竞价供应商，按无效报价处理。

中标方式：有效最低报价的供应商（报价相同时，报价时间最早的供应商）为竞价成功的供应商。报价高于市财评审核工程造价的为无效报价。