**采购需求**

**一、采购人：**祁阳市自来水有限责任公司

**二、项目名称**：生活饮用水用食用精制盐采购

1. **内容及要求：**

**1、产品名称、型号、单价、金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 最高控制单价/元 | 最高控制总价（元） | 备注 |
| 食用精制盐 | 50KG/袋 | 吨 | 30 | 2000 | 60000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**2、交货地址：**祁阳市自来水有限责任公司水厂内，卸货费用由 采购人 负责。卸货地点为祁阳市内两个地点。

**3、运输方式及费用负担：**包装规格采用无毒聚乙烯塑料袋，外加编织袋，每袋净含量50kg。运输费用由供货方负责。

**4、产品质量标准：**生活饮水用食用精制盐（GB/T 5461-2016）一级标准。

注：本产品还应符合国家相关法律法规及强制性标准要求。

**5、产品质量要求:**

（1）若因产品质量造成采购人及第三方经济损失，均由供方人承担及赔偿。

（2）每次供货需提供该批次的出厂检验合格报告及合格证，湖南省涉及饮水卫生安全产品卫生许可批件复印件（加盖单位公章）

（3）按国家标准执行，实行“三包”

**6、供货期限**：竞价成功后7天内。