## Sheet1
城南消防站标识物料采购清单
序号 | 项目 | 工程量 | 数量 | 单位 | 备注
一 | 楼体“119消防救援”大标识字
1 | 119消防救援标识 | 尺寸：119为2.0米高每字 消防救援为77cm高*/4个字 材料：字体采用不锈钢精工烤漆字， 数量：2*3+0.77*4 | 9.08 | 平方
二 | 楼顶字标语
1 | 楼顶标语发光字 | 材料：字体采用不锈钢发光字，红色面板，红色灯。 数量：1.1米*1.1米*16个字。 | 19.36 | 平方
2 | 楼顶标语字支架 | 字体为1.1米*1.1米，因护栏高度1.5米，主支架5*4镀锌方管，3*2方管龙骨，按3.5米高每个制作，后拉斜杆加固，支架喷漆做防锈处理，完工时需做好屋面防水。 支架：3.5米*1.1米*16个支架 | 56 | 平方
3 | 电缆/RVV3*4 | 主线：从楼顶接线绕至三楼约需600米 | 600 | 米
4 | 电线/ RVV2*2.5 | 辅线约需300米 | 300 | 米
5 | 配电箱 | 防雷防雨防漏电保护配电箱，时控开关 | 1 | 个
6 | 线管/ PVC 20# | 线管/PVC约400米 | 400 | 米
三 | 门楣消防标识
1 | 门楣标识 | 尺寸：消防徽为80cm 材料：不锈钢3D浮雕 数量：1个 | 1 | 个
2 | 门楣精工字 | 尺寸：红色部分总高90cm，字体拟制作60cm高 材料：字体采用拉丝钛金精工+黄色烤漆 数量：60cm*24个字 | 960 | cm
四 | 人工、机械安装
1 | 普通作业工作 | 普通安装人工 | 4 | 人工
2 | 特殊作业工作 | 专业电焊工、高空作业人工 | 4 | 人工
3 | 高空车台班 | 由于现场施工外架已拆除，需采用高空车安装 | 1 | 台班
4 | 脚手架租赁 | 门楣全长13.5米，离地4.5米高，需租赁脚架安装，含安装、拆卸，运输 | 60.75 | 平方