宁远县中医医院ICU更换风机项目

ICU生活区空调达不到制冷及制热效果，需对原有的分机进行更换，以达到空调满意的效果，更换数量为6台，费用约18000元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 风机盘管 | FP-102 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 风机盘管 | FP-136 | 3 | 个 |  |  |  |
| 3 | 静压箱 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 软风管 |  | 10 | 米 |  |  |  |
| 5 | 出风口 |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 6 | 回风口 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 安装费 |  | 6 | 项 |  |  |  |
| 8 | **小计** |  |  |  |  |  |  |

要求：风机盘管根据房间设置，到现场进行勘查，不得低于102及136的规格型号，并提供风机盘管的品牌；结束时间：在竞价完成后5天内完成。