有衬里消防水带参数要求

- 规格：30米/卷（国标8-65-30）

- 产品要求：组件齐全、外观完好、水带接口安装可靠（紧固无渗漏）、提供的产品为近月标签；

- 相关证明：提供产品合格证、型式检验报告（水带、接扣）、生产单位营业执照、生产资质复印件、消防产品认证证书、参与投标公司必须提供产品生产厂家授权参与此项目的证明。

- 所提供的产品生产日期必须在三个月内

- 意向品牌：复兴、万博