5KG手提式干粉灭火器参数要求

- 规格：MF/ABC5干粉灭火器

- 执行标准号：GB4351-2023

- 生产单位要求：取得新规范（《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》CNCA-C18-02:2024）要求的强制认证证书

- 产品要求：组件齐全、外观完好、压力指示绿色区域范围（不超压、缺压）；

- 相关证明：提供产品合格证、型式检验报告、生产单位营业执照、资质复印件、中国国家强制性产品认证证书复印件；

- 所提供的产品生产日期必须在一个月内

- 参与投标公司必须提供产品生产厂家授权参与此项目的证明。

- 意向品牌：绿消、鸿盾