**采购需求**

一、项目名称： 冷水江工业学校箱变改造工程

二、项目基本情况

1、本项目为 冷水江工业学校箱变改造工程 ，主要改造内容如下:

（1）拆除原有高压柜三台、新建1000KVA箱变一座。包括干式变压器SCB14-1000/10一台、高压环网柜1台（含高压进线柜、计量柜、PT柜、出线柜各1台）、抵押环网柜1台（含低压进线柜、补偿柜各1台及出线柜2台）、浇筑箱变基础，箱变柜周围做砼硬化操作走廊，预制人行道板地坪及型钢围栏；

(2)拆除杆上原有500KVA变压器，主供电源电缆由10KV电杆杆组引下，经隔离开关、断路器，沿学校围墙200\*100钢制防火桥梁内敷设高压单回电缆ZR-YJV22-3\*120至箱变高压，长56米。

（3）0.4KV线路部分包低压电力电缆ZR-YJV-4\*240+1\*120/35m、低压电力电缆ZR-YJV-4\*185+1\*95/35m\低压电力电缆ZR-YJV-4\*95+1\*50/105m、低压电力电缆ZR-YJV-4\*70+1\*35/210m、高压电力电缆ZR-YJV22-3\*70/56m及电力电缆的制作安装，500\*200钢制桥架16m、200\*100钢制桥架29m等；

（4）500\*500砖砌电缆沟2.6m、800\*800\*800砖砌电缆井一座；详见工程量清单和图纸；

具体做法见设计图及说明。

2、承包方式：包工包料，图纸、清单范围内容总价包干。

3、质量要求：合格工程

4、保修要求：按《建设工程质量管理条例》保修。

5、工期： 30 日历天

6、工程地点： 冷水江工业中等专业学校校园内

7、项目预算（控制价）： 705249.10 元

★**三、资格要求及注意事项**

1、供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：

2.1具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质且取得承装类、承修类、承试类五级及以上电力设施许可证,同时要取得相关部门颁发的安全生产许可证；或输变电工程专业承包叁级及以上资质且取得承装类、承修类、承试类五级及以上电力设施许可证，同时要取得相关部门颁发的安全生产许可证；

2.2

- 项目经理：机电工程/电力工程专业 二级及以上注册建造师证 + 安全生产考核B证；

- 专职安全员：安全生产考核C证（至少1名）；

- 特种作业人员：高压电工作业操作证（至少2名，附证件扫描件及有效期查询截图）

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本项目不接受联合体报名。

★**四、其它需要说明的事项**

# 1、响应文件不符合竞价文件规定的资质条件、实质性要求和条件的，响应文件未加盖公章的及签字处未签字的，响应文件有效期不足的（响应文件有效期：90日历天），响应文件有缺漏项和完全不合理项的，其响应文件审核不合格，竞价无效。

2、施工矛盾由中标方自行解决；

# 3、整个项目施工过程中如发生任何安全事故，均由供应商负全责；

4、响应文件须按照采购人提供的格式进行编制，投标报价总价与分项单价均不得超过采购人清单中的最高限价，否则投标无效。

5、采购人认为竞价人的报价明显低于其他通过资格审查竞价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在审查合理的时间内（30分钟）提供加盖单位公章、法定代表人签字的书面说明和相关证明材料；竞价人不能证明其报价合理性的、延迟提交或未提交的，采购人会将其作为竞价无效处理。

# 6、供应商竞价时须上传响应文件，采购人对响应文件的资格性、符合性、技术施工方案及报价进行审查，择优选择供应商。

# 7、本项目供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明完成本工程项目所需的设备、材料、安装、质检、缺陷修复以及所有人工、劳务、管理、措施费、财务、规费、税金、利润等所有费用，如成交供应商遗漏竞价文件所列工程量清单内容，均由成交供应商自负，采购人不再支付任何费用。合成材料面层运动场地须经第三方专业检测机构检测合格，检测费用由供应商负责。本项目不支付预付款，待项目竣工、验收合格后付款。

8、采购人不组织供应商进行现场查勘，也不以此作为资格条件限制、排斥潜在供应商参与。但因本项目施工环境复杂，需参与本项目的供应商项目负责人提供施工方案至本单位进行审查，审查合格后方可报价有效（资格审查时间挂网72小时之内）。供应商按着公开获取的“响应文件格式” 模版制作响应文件，报价时必须上传响应文件，否则为无效竞价，其中营业执照、特定资质及安全许可证、项目负责人证件、技术负责人证件、人员社保等证明文件需提供清晰的原件彩色扫描件加盖公章，采购人在竞价结束后须对成交供应商的资质文件原件核查，采购人根据资格条件、技术方案、资格性、响应性进行审核，择优选择供应商。联系人： 刘老师 18692483303

# 9、为保障项目的工程质量，以及杜绝恶性竞价和竞争，此竞价项目将按照单位对竞价参与供应商的报价、技术施工方案（施工方案包含但不限于施工方案技术措施；质量保证措施；安全生产保证措施；工期保证措施；安明文明施工措施；本项目施工重点、难点解决方案；工农矛盾解决方案；设计施工图及设计说明、针对本项目的合理化建议等）、资格性、符合性内容等综合条件评估做最终评定，并不仅仅以参与竞价供应商的最低报价为核心条件。

# 10、成交公示结束后，项目负责人、技术负责人应在规定时间内来采购单位签订合同，如无不正当理由不来履约的，采购人有权终止合同并予以追究其违约责任。

 11、项目完工后，能确保顺利接入现有电力供应商新华能源公司供电系统，确保甲方用电及时方便。

# 注：供应商对响应文件不得随意删减修改内容、投标报价文件须按采购人提供的格式和取费项目报价，否则为无效响应。