## Sheet1
品名 | 标准参数 | 单位 | 预估需求数量 | 品牌及机型 | 单价（含税含运费） | 配置清单 | 质保期限及质保范围 | 交货周期 | 备注
背膘眼肌面积测定B仪 unicorn plus | 适用于猪牛羊背膘眼肌面积测定，及家禽育种测定。 1.物理规格： 1.1技术平台：★linux +ARM+FPGA 1.2 显示器 高分辨率 14寸 LCD触屏显示器 1.3通道数、阵元数：探头阵元数：128 阵元；物理通道数≥40 1.4 电池 内置6000毫安时锂电池，工作状态，连续工作时间≥4 小时以上，屏幕提供电量显示信息； 1.5 内置硬盘 支持硬盘(≥128GB)；扫描深度：70-230mm 1.6★背膘眼肌面积探头，探头设有佩戴探头膜卡扣的卡槽，卡扣式马鞍型硅胶垫（摘卸方便）。 ★探头支持肉牛不剃毛能够测定背膘眼肌面积标准图像。 主机通道数：64 图像灰阶：256 图像参数调节：增益、亮度、对比度、伪彩 显示模式：B,M,B+B,B+M，CFM，PW 1.7充电后持续工作时间≥4小时 防水等级IPX4 2.软件规格 2.1可编辑牛只耳批次、标号、栏位、性别、体重等个体信息。 可随时查看当时测定总数。 2.2★保存的图像可二次测量，支持同界面切换同一头牛其他图像或切换其他牛只图像等信息。 2.3支持报图像、数据表格导出。 2.4★眼肌面积+画错无需撤销，重新描画即可。 2.5支持电影回放：B模式最大: ≥1000 帧，时间线模式(M, PW), 最大：≥ 90s； 2.6，★可保存猪牛羊家禽等不同动物的测定图像参数，测定相应动物时一键还原参数设置。 | 台 | 1 |  |  | 有线背膘18cm探头1把；14寸显示器（主机）1台；充电器1套； 触屏笔2支；探头膜（牛用）1个；耦合剂1瓶；设备防爆箱1个；无线鼠标1个；U盘1个；电子说明书1份。 | 2年 | 7天 | 含两次上门技术培训