临床应用解剖实验室二期项目明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 头颈部浅层肌肉血管神经模型 | DRR1014德仁 LM2701 华亿 SMD1301 苏模 | 德仁 华亿 苏模 |  | 5 | 1840 | 9200 |  |  |  |
|  | 头颈部深层肌肉神经血管模型 | DRR1016德仁 LM2705 华亿 SMD1292苏模 | 德仁 华亿 苏模 |  | 5 | 1840 | 9200 |  |  |  |
|  | 女性腹、盆腔后壁血管神经模型 | DRM3003 德仁 LM2714华亿 SMD0622 苏模 | 德仁 华亿 苏模 |  | 2 | 2800 | 5600 |  |  |  |
|  | 男性腹、盆腔后壁血管神经模型 | DRM3003 德仁 LM2715 华亿 SMD0623苏模 | 德仁 华亿 苏模 |  | 2 | 2800 | 5600 |  |  |  |
|  | 颅（颅底）模型 | DRS1035 德仁 LM1002华亿 SMD038 苏模 | 德仁 华亿 苏模 |  | 5 | 1500 | 7500 |  |  |  |
|  | 肘关节模型 | DRS2002 德仁 LM1004 华亿 SMD0252苏模 | 德仁 华亿 苏模 |  | 5 | 380 | 1900 |  |  |  |
|  | 淋巴系统模型 | DRM5002 德仁 LM2080 华亿 SMD0972 苏模 | 德仁 华亿 苏模 |  | 5 | 2800 | 14000 |  |  |  |
|  | 内分泌系统模型 | DRM8001 德仁 LM2418 华亿 SMD0688 苏模 | 德仁 华亿 苏模 |  | 5 | 1500 | 7500 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 60500 |  |  |  |

详细参数：

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号、规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头颈部浅层肌肉血管神经模型 | 显示头颈部浅层肌肉、动静脉及神经，各结构清晰可辨，大小大于或等于自然人，配备模型二维码（扫码可直接观察其解剖结构及相关的解剖名称）材质：硅胶 |  | 5 | 件 | 1840 | 9200 |  |
| 2 | 头颈部深层肌肉神经血管模型 | 显示头颈部深层肌肉、动静脉及神经。各结构清晰可辨，大小大于或等于自然人，配备模型二维码（扫码可直接观察其解剖结构及相关的解剖名称）材质：硅胶 |  | 5 | 件 | 1840 | 9200 |  |
| 3 | 女性腹、盆腔后壁血管神经模型 | 显示女性腹、盆腔后壁的动静脉、神经及相关脏器，各结构清晰可辨。配备模型二维码（扫码可直接观察其解剖结构及相关的解剖名称）大小大于或等于0.5倍自然人，材质：硅胶 |  | 2 | 件 | 2800 | 5600 |  |
| 4 | 男性腹、盆腔后壁血管神经模型 | 显示男性腹、盆腔后壁的动静脉、神经及相关脏器，各结构清晰可辨。配备模型二维码（扫码可直接观察其解剖结构及相关的解剖名称）大小大于或等于0.5倍自然人。材质：硅胶 |  | 2 | 件 | 2800 | 5600 |  |
| 5 | 颅（颅底）模型 | 显示颅底内面与外面观，能清晰显示颅底内面前中后窝的各孔裂，大小为大于等于2倍自然人。配备模型二维码（扫码可直接观察其解剖结构及相关的解剖名称）材质：PVC |  | 5 | 件 | 1500 | 7500 |  |
| 6 | 肘关节模型 | 显示肘关节的关节结构、关节囊及关节韧带，显示冠状面或矢状面切关节结构，大小大于等于自然人大小。配备模型二维码（扫码可直接观察其解剖结构及相关的解剖名称）材质：PVC |  | 5 | 件 | 380 | 1900 |  |
| 7 | 淋巴系统模型 | 显示全身淋巴器官及淋巴干、淋巴导管的走行、分布。大小为大于或等于0.5倍自然人。配备模型二维码（扫码可直接观察其解剖结构及相关的解剖名称）材质：硅胶 |  | 5 | 件 | 2800 | 14000 |  |
| 8 | 内分泌系统模型 | 各内分泌器官，配备模型二维码（扫码可直接观察其解剖结构及相关的解剖名称）材质：硅胶 ，各器官大小大于等于正常器官大小 |  | 5 | 件 | 1500 | 7500 |  |