贾坝水库除险加固（补充建设）工程法人第三方检测服务采购需求

- 1、采购项目名称：龙山县贾坝水库除险加固（补充建设）工程项目法人第三方检测

- 2、资质要求：水利工程质量检测资质

- 3、服务时间：工程质量检测工期为2个月，因天气等其他因素导致工期延长，检测费用不增加。

- 4、服务内容：

- 4.1试验、检测依据《中华人民共和国质量法》《建设工程质量管理条例》《水利工程质量检测规程》等国家或部颁的现行有关施工技术规程规范、试验规程规范、工程验收和水电工程质量管理有关规定，以及与工程项目有关的其它现行技术标准和规程规范，对贾坝水库除险加固（补充建设）工程质量进行法人第三方检测服务。

- 4.2检测内容：项目法人对工程质量的全过程检测是对施工单位质量检测的复核性检验，包括：1）原材料质量检测：用于本项目的砂、石骨料、水泥物理力学性能检测、粉煤灰或其他掺合料质量检验、外加剂质量检验、钢筋原材料质量检测等；2）中间产品质量检测：混凝土拌和物、砂浆拌和物、混凝土预制构件等土建类工程的成品及半成品进行的复核性检测，主要包括钢筋连接性能质量检测、土石方回填料质量检测、混凝土抗压强度检测、砂浆抗压强度检测、喷射混凝土抗压强度检测、土石方填筑质量检测等；3）工程实体质量检测：水库的实体质量进行混凝土回弹强度、钢筋保护层厚度检测；4）地基承载力检测。

- 5、服务金额说明：工程质量检测服务费用参照州内类似工程项目及本项目（一期）服务比例标准，本工程质量检测预估费用为最高限价2.8万元，最低限价2.0万元。原则上最低限价不低于成本价，低于成本价为无效报价，取消竞价资格。该费用为总价包干费用，检测单位需自行解决因工作所需驻地办公、生活等相关设施及费用。

- 6、需提供投标审查资料：

- 6.1具有有效的营业执照及水利工程检测资质。

- 6.2公司必须在湖南省水利建设综合监管系统注册，

- 6.3以上资料需上传到平台，作为资格审查条件。

- 7、付款：工程完工完成后，由检测单位申报，业主组织向县财政请款支付。

- 8、其他要求：

- 8.1检测单位应具备与检测内容相符的能力，规范、科学、及时地进行检测，及时出具相应报告，并对报告结论负责。

- 8.2担任本工程的施工自检单位、平行检测单位不得参与此次采购活动。

- 9、其它未尽事宜双方协商确定。