芙蓉区适老化改造项目用辅具相关要求

- 有意参与本次竞价的单位须在竞价截止前，由法人或授权委托人（携带法人授权委托书、被委托人身份证及公司相关资质）到中心现场提交包括：两本辅助技术工程资质证书（复印件盖章）、项目实施方案（包括辅具上门配发、安装调试、使用培训及售后服务等内容）、相关样品（四角手杖、一字型扶手）进行核查，参数等于或优于参数要求优先，四角手杖和一字型扶手需通过第三方检测机构检测并出具检测报告（一字型扶手应通过抗菌性能检测，无重金属，未超有害物质限定范围的优先），样品经我方验收合格后，中心开具报名回执表，报名回执表上传竞价平台。成交公告公示结束后，成交供应商须在三个工作日内与我方签订线上及线下协议，并于五个工作日内将全部货物配送到各服务对象家中，（位于芙蓉区13个街道或乡镇内），并现场安装调试，对服务对象进行使用指导培训。

- 竞价产品的报价应包括货物费用、税费、运输费、送货上门费、安装费、调试费、现场指导培训费、售后服务费用等一切费用，成交供应商须承诺派出两名具备辅助技术工程资质证书的工作人员携带证书原件到指定地点全程协助辅具配发及使用培训，工作时间预计十天，食宿、差旅、交通费用及安全责任由成交供应商承担。

- 竞价单位须承诺完全满足采购需求，不允许负偏离。

- 竞价单位须承诺所有产品提供一年质保，终身维护，提供7*24小时响应，接到售后服务需求时，4小时内上门受理，8小时内解决问题，不能解决的24小时内提供备用品。

- 竞价单位须上传营业执照加盖公章。

- 供应商须上传报价明细。

- 供应商资格要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

8、其他：

1.请竞价单位按照要求扫描上传相关资料并加盖公司公章，未按照要求提供投标资料者，视为无效投标；

2.评审小组认为竞价单位的报价明显低于其他通过符合性要求竞价单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞价单位不能证明其报价合理性的，评审小组将作竞价无效处理。