湖南工程学院科创大楼项目建设工程质量委托专项检测

采购需求

- 项目名称：湖南工程学院科创大楼项目建设工程质量委托专项检测

- 2. 项目预算：139658.7元

3. 项目地点：湘潭市岳塘区宝塔北路以东、福星中路以北，湖南工程学院校内。

4. 建设规模：总建筑面积23751.48平方米。

5. 主要工作内容:

5.1 水电安装现场检测：

① 绝缘电阻；

② 接地电阻；

③ 管道压力。

- 5.2 室内环境质量检测:抽检每个建筑单体具有代表性的房间室内环境污染物浓度（氨、甲醛、氡三个指标），抽检量不少于房间总数的5%。

- 5.3 建筑节能检测(每个单位工程至少抽检1组)：

① 墙体保温材料；

② 屋面保温材料；

③ 地面保温材料；

④ 铝合金门窗。

- 5.4 水电材料质量检测(每个单位工程每种型号的材料至少抽检1组)：

① 电线电缆；

② 电工套管；

③ 阀门；

④ 给水管（PP-R）；

⑤ 排水管（PVC-U）；

⑥ 埋地用聚乙烯管（PE）。

5.5 消防设施检测；

5.6 防雷装置设施检测；

5.7 保温检测。

6. 技术要求：按现行国家有关规范执行。

7. 质量要求：按现行国家有关规范执行。

8. 供应商特定资格条件：

8.1 供应商具有省级以上市场监督管理部门颁发的CMA计量认证证书，认证证书处于有效期内；

8.2供应商具有省级建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测专项资质，资质证书处于有效期内。

- 供应商现场踏勘，上传经用户部门认可的现场踏勘证明。

- 踏勘时间：2024年4月18日上午：9:00-12:00；下午15:00-17:00；；联系人：王老师；联系方式0731-58683883。

10. 供应商必须提供质量保证承诺书。