## Sheet1
设备计量计划表
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 厂家
1 | 数显百分表 | (0~25.4)mm | 1 | 桂林广陆数字测控股份有限公司
2 | 钢卷尺 | GW-566-5E | 5 | 宁波长城精工实业有限公司
3 | 温湿度表 | WS-A1 | 10 | 北京宏海永昌仪表技术开发中心
4 | 外径千分尺 | (0~25)mm | 4 | 哈尔滨量具刃具集团有限公司
5 | 酒精计 | (0~100)% | 1 | 冀州市耀华器械仪表厂
6 | 铝梯 | 4规格 | 1 | /
7 | 避孕套长度测量仪 | / | 1 | 瑞士EM TEST
8 | 表面粗糙度样块 | (6.3~0.012)μm | 1 | 哈尔滨量具刃具集团有限公司
9 | 电子温度计 | TA600 | 15 | 雨花泽
10 | 销式塞规 | (0.184~2.819)mm | 1 | 成都成量工具集团有限公司
11 | 钢直尺 | (0~50)cm | 6 | 广州奇亦克实业发展有限公司
12 | 机械秒表 | 505 | 8 | /
13 | 附温比重瓶 | 25ml(0-40)℃ | 12 | /
14 | F1级砝码（全套） | 1mg~200g | 2 | 湖南立德测控技术有限公司
15 | 药典筛 | 2mm | 8 | 长沙市思科仪器纱筛厂
16 | 标准检验筛 | 目吋325;孔径0.045mm | 1 | 长沙市思科仪器纱筛厂
17 | 毛细管粘度计 | 0.5-0.6 | 27 | /
18 | E2级砝码（单个） |  | 6 | 湖南立德测控技术有限公司
19 | 氨基酸分析仪 | S-433D | 2 | SYKAM/德国赛海姆
20 | 旋光标准石英管 | +5° | 1 | 上海精密科学仪器有限公司
21 | 传导抗扰度测试系统 | CWS500N2.2 | 1 | 瑞士EM TEST
22 | 锥入度测定仪 | ZHR-2 | 1 | 天大天发
23 | 滴点软化点测定仪 | HSY-0678 | 1 | 上海密通机电科技有限公司
24 | 超纯水仪 | UV-TOC | 2 | Thermo
25 | 恒温水箱 | HH-600 | 1 | 常州诺基仪器
26 | 电子天平 | YP1201N | 4 | 上海舜宇
27 | 电热恒温干燥箱 | FED 240 | 4 | 路易企业有限公司
28 | 核酸提取仪 | Microlab STARIVD | 1 | Hamiton Bonaduz AG
29 | 吸入制剂测试仪 | QW-1A | 1 | 天大天发
30 | 恒温恒湿箱 | KBF 240 | 1 | BINDER
31 | 全自动水分灰分分析仪（称重部分） | PrepASH 219 | 1 | Precisa
32 | 电子天平 | JY5002 | 1 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司
33 | 微波消解仪 | MARS6 | 2 | 美国 CEM
34 | 红外测温仪 | UT301A | 2 | 优利德
35 | 真空恒温干燥箱 | VDL23 | 2 | BINDER
36 | 全自动水分灰分分析仪 | PrepASH 219 | 1 | Precisa
37 | 高效液相色谱仪 | LC-20AT | 2 | 岛津
38 | 抑菌圈测量仪专用标准板 | ZY-300IV | 1 | 北京先驱威锋技术开发公司
39 | 电动移液器 | 单通道 | 189 | Eppendorf
40 | 电动多通道移液器(生物安全(生化药理)) | 12通道 | 14 | thermo
41 | 电动多通道移液器(生物安全(生化药理)) | 8通道 | 3 | thermo
42 | 温度巡回检测仪(智能热原仪) | ZRY-2D | 1 | 天大天发
43 | 浮游菌采样器 | FKC-III | 8 | 江苏苏净集团苏静仪器自控设备有限公司
44 | 便携式多功能测量仪 | AMI310 | 2 | 法国凯茂仪器公司中国总部
45 | 照度计 | testo 540 | 5 | 德国 testo
46 | 声级计 | AZ8928 | 2 | 台湾衡欣
47 | 噪声计 | DT-8852 | 1 | 深圳华盛昌
48 | 温湿度计探头 | RS-WS-WIFI-6J-4 | 181 | 山东仁科测控技术有限公司
49 | 微压计 | GTI115 | 2 | 日本加野
50 | 电流钳表 | 96030 | 1 | /
51 | 全自动血气、电解质及生化分析系统 | Cobas b 123 | 1 | 罗氏（Roche）
52 | 葡萄糖/乳酸分析仪 | YSI2300 | 1 | YSI
53 | 纺织品气流阻力测试仪 | LFY-226 | 1 | 山东省纺织科学研究院
54 | 口罩通气阻力及压力差测试仪 | GBN701 | 1 | 广州标际包装设备有限公司
55 | 避孕套电子测漏仪 | HMSJ-512 | 1 | /
56 | 人体动脉采集器采血性能测试仪 | HZ-0612 | 1 | 济南寰正科技发展有限公司
57 | 数码显微镜 | SmartZoom5 | 1 | 德国卡尔蔡司（Carl Zeiss）
58 | 角膜接触镜规格尺寸测量仪 | JCF | 1 | 英国
59 | 角膜接触镜厚度测量仪 | ET-3 | 1 | 美国
60 | 6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪 | ZD1962-T | 1 | 上海衡仪器厂有限公司
61 | 高海拔地区真空采血管抽吸体积测试装置 | HZ-0314-NB | 1 | 济南寰正科技发展有限公司
62 | 气体阻力测试仪 | QTZL-A | 1 | 济南寰正科技发展有限公司
63 | 雾度计 | TH-100 | 1 | 杭州彩谱
64 | 测厚仪 | HD-10 | 2 | 天津市建仪试验器厂
65 | 兆欧表 | 3453 | 1 | 日本日置（HIOKI）
66 | 管形测力计 | LTZ-3(SN-30) | 1 | 常熟市双杰测试仪器厂
67 | 金属测试棒 | JSB-4 | 1 | 温州山度（SUNDOO）仪器有限公司
68 | 弹簧加压装置 | TJY-625 | 1 | 温州山度仪仪器有限公司
69 | 电气安全分析仪 | QA-90 | 1 | 德国METRON
70 | 绝缘电阻测试仪 | ZC-90G | 1 | 上海远中电子仪器厂制造
71 | 耐压测试仪 | TOS9201 | 2 | 日本菊水
72 | 剩余电压测试仪 | SVJ-Y2 | 1 | 上海衡仪器厂有限公司
73 | 示波器 | TDS2024 | 2 | 美国泰克（Tektronix）
74 | 万用表 | 34401A | 3 | 美国安捷伦（Agilent）
75 | 电子秤 | AWH-150TW | 1 | 上海英展机电企业有限公司
76 | 电能质量分析仪 | 435 | 1 | 美国福禄克（FLUKE）
77 | 数字功率计 | WT500 | 1 | 日本横河计测株式会社
78 | 模拟运输试验台 | Y59-3/ZF | 1 | 西安捷盛电子技术有限公司
79 | 信号发生器 | WF1948 | 1 | 日本NF
80 | 助听器电磁兼容测试系统 | GTEM(小室) | 1 | Rohde & Schwarz罗德与施瓦茨
81 | LCR测试仪 | E4980AL | 1 | 美国是德（KEYSIGHT）科技
82 | 牙科低压电动马达测试装置 | DY-EM01 | 1 | 长沙得悦科技发展有限公司
83 | 摆管淋雨试验装置 | SH8101B | 1 | 广州信禾电子有限公司
84 | 指针式推拉力计 | NK-30/N | 1 | 台湾一诺电子Motive公司
85 | 漏电起痕测试仪 | HYTTA-1 | 1 | 上海海悦电子科技有限公司
86 | 医用漏电流测试仪 | YX2672F | 1 | 国产
87 | 脉冲测试仪 | HY-1.2/50-12KV | 1 | 上海海瑞电子
88 | 振动试验系统 | ES-3-150 | 1 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司
89 | 红外分光光度计 | Nicolet iS50 | 1 | 美国赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）
90 | 机械振动台 | Y50500/ZF | 1 | 西安捷盛电子技术有限公司
91 | 轮椅车座垫阻燃测试仪 | CX-7127A | 1 | 昆山创新科技检测仪器有限公司
92 | 热治疗仪温度测试装置 | YICE0615 | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
93 | 多通道数据库模拟器 | MECG2.0 | 1 | 台湾鲸扬
94 | 动载荷提起与释放装置 | YICE0058 | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
95 | 游标卡尺 | (0~150)mm | 1 | 东莞三量量具有限公司
96 | 医用器械流量测试仪 | YL-D | 1 | 上海衡仪器厂有限公司
97 | 导尿管球囊可靠性试验装置 | SY10-10 | 1 | 济南西楚自动化设备有限公司
98 | 高压数字表 | CJ1940型 | 1 | 南京长江无线电厂
99 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 天津凤洋仪器仪表工贸有限公司
100 | 扭力扳手 | GNBB-10 | 1 | 上海奎德龙扭矩仪器有限公司
101 | 微波漏能测试仪 | RCQ-1A | 1 | 上海亚美微波仪器厂有限公司
102 | 紫外辐照计 | UV-M | 1 | 北京奥博迪光电技术有限公司
103 | 数显角度仪 | PRO 360° | 1 | 美国SPI
104 | 气体质量流量计 | MF5706-N-25 | 1 | 美国矽翔微机电系统有限公司
105 | 手持式转速表 | DT-207L | 1 | 日本力新宝（SHIMPO）
106 | 精密压力表 | (0~0.4)MPa | 1 | /
107 | 测振仪 | UT311 | 1 | 优利德科技（东莞）有限公司
108 | 风速仪 | ZRQF-F30J | 1 | 北京明合智科技有限公司
109 | 便携式氧化锆氧分析仪 | 5100P | 1 | 美国恩特龙（NTRON）
110 | 高压探头 | P6015A | 1 | 美国泰克（Tektronix）
111 | 露点仪 | XPDM | 1 | HTFj
112 | 数字式压力校验仪 | DPI611 | 1 | 通用电气传感与检测（常州）有限公司
113 | 压力表 | Const211 | 1 | 北京康斯特仪表科技有限公司
114 | 电磁辐射分析仪 | NBM550/EHP-50F | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
115 | 玻璃温度计 | (0~50)℃ | 149 | /
116 | 电子秒表 | PC396 | 8 | 深圳天福电子有限公司
117 | 纤维卷尺 | 1.5m | 1 | 得力集团有限公司
118 | 粘度计 | LVDV-II+P | 1 | 美国博勒飞（BROOKFIELD）
119 | 精密数字压力表 | ALKC601(0~15)MPa | 1 | /
120 | 能耗仪 | CX-8978 | 1 | /
121 | 高精度快速光谱辐射计 | HAAS-2000 | 1 | 杭州远方光电信息股份有限公司
122 | 动载荷提起与释放工装 | YICE0058 | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
123 | 高频电刀 | GD350-B | 1 | 上海沪通
124 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NEXION350X | 1 | 德国珀金埃尔默（Perkin Elmer）
125 | 线材弯折试验机 | QY-YZ-1 | 1 | /
126 | mA.S.mAs测试仪 | ZM-100 | 1 | 北京华明雷德科技有限公司
127 | 单通道心电性能测试仪 | SECG4.0 | 1 | 台湾鲸扬
128 | 接地电阻测试仪 | MS2520M | 1 | 南京民盛电子仪器有限公司
129 | 砂尘试验箱 | YICE4208 | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
130 | 砂尘试验箱-12.5mm钢球 | YICE-X30N | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
131 | 砂尘试验箱-试具A | YICEIP1X | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
132 | 砂尘试验箱-试具B | YICEIP2X | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
133 | 砂尘试验箱-试具C | YICEIP3X | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
134 | 砂尘试验箱-试具D | YICEIP4X | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
135 | 砂尘试验箱-试验筛 | 200X50 | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
136 | 推拉力试验装置 | YICE9706-21 | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
137 | 循环加载装置 | HD-XHJZ-1 | 1 | 深圳恒德检测
138 | 加载试验机 | HD-JZTS-1 | 1 | 深圳恒德检测
139 | 辐射骚扰测试系统-前置放大器 | BBV9743 | 1 | 德国罗德与施瓦茨
140 | 推拉力计 | ZP-500 | 1 | 深圳市艾固仪器有限公司
141 | 火花点燃测试装置 | MR-HH100 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
142 | 物体振动加速度测试设备 | HD-ZJTS-1 | 1 | 深圳恒德检测
143 | 脉冲高压探头 | EP-100K | 1 | 日本日新电机株式会社
144 | 峰值断电开关装置 | PSD-02 | 1 | 中国家庭电器学研究所
145 | 除颤效应分析仪 | D5-PF | 1 | 美国COMPLIANCEWEST
146 | 多通道声分析仪 | 3160-A-042 | 1 | 丹麦HBK
147 | 仿真耳 | 4152 | 1 | 丹麦HBK
148 | 传声器 | 4144 | 1 | 丹麦HBK
149 | 前置放大器 | 2669 | 1 | 丹麦HBK
150 | 声校准器 | 4231 | 1 | 丹麦HBK
151 | 电子内窥镜成像质量检测系统-亮度计 | ST-86LA | 1 | 西安华强航天电子有限责任公司
152 | 无创血压寿命及耐变压检测仪 | / | 1 | 瑞士EM TEST
153 | 牙科手机径向跳动激光测试仪 | YY0059-JTD | 1 | 上海远梓电子科技有限公司
154 | 直流稳压电源 | E3630A | 1 | 美国是德（KEYSIGHT）科技
155 | 比焓测试装置 | YICE0786 | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
156 | 恒温恒湿培养箱 | HDHS-500 | 1 | 昊德仪器
157 | 超声声场分布检测装置 | AIMS III | 1 | ONDA
158 | 口罩阻燃性能测试仪 | YG610-II | 1 | 温州方圆仪器有限公司
159 | 色稳定性测试仪 | ATLASSUNTESTCPS+II | 1 | 美国亚太拉斯（ATLAS）
160 | 自动滤料测试仪 | 8130A | 1 | 天津合普工贸
161 | 胀破强度仪 | G229 | 1 | 英国GELLOWEN
162 | HME压降测试装置(玻璃转子流量计) | HZ-0735-6.3 | 1 | 济南寰正科技发展有限公司
163 | 鼻氧管物理性能测试仪 | BYG-1543 | 1 | 济南寰正科技发展有限公司
164 | 柔软性实验装置 | SPT130 | 1 | 西安信捷智能检测科技有限公司
165 | 弹性绷带拉伸长度、拉伸率和回复率测试装置 | HZ-0507-5.8 | 1 | 济南寰正科技发展有限公司
166 | 硬度计(邵氏) | HPEIII-A | 1 | 德国bareiss
167 | 医用镊变形量测试仪 | YNB0686-A | 1 | 上海衡仪器厂有限公司
168 | 医用镊牢固度测试仪 | YNL0686-A | 1 | 上海衡仪器厂有限公司
169 | 张合力传递系数测量仪 | STM500 | 1 | 西安信捷智能检测科技有限公司
170 | 锁合啮合力测量仪 | SGH700 | 1 | 西安信捷智能检测科技有限公司
171 | 持针钳转动力矩测量仪 | RTM400 | 1 | 西安信捷智能检测科技有限公司
172 | 镜片防雾性能测试仪 | MB719 | 1 | 泉州美邦
173 | 口罩密合度测试仪 | TSI8038 | 1 | 美国TSI
174 | 干态落絮测试仪 | G005 | 1 | 澳大利亚IDM
175 | 离心机 | pico17 | 1 | 美国赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）
176 | 可移动紫外线消毒车 | / | 1 | 瑞士EM TEST
177 | 避孕套充水仪 | SYS-1 | 1 | 株洲化学工业乳胶制品质量监督检验中心
178 | 织物表面抗湿性测试仪 | LFY-214 | 1 | 山东省纺织科学研究院
179 | 垂直法燃烧性测试仪 | M233M/VFC | 1 | 美国锡莱-亚太拉斯（SDL-ATLAS）
180 | 导尿管流量试验装置 | / | 1 | 瑞士EM TEST
181 | 插管缩陷测试装置(树脂透明管及钢珠) | HZ-0337.1-B | 1 | 济南寰正科技发展有限公司
182 | 静电衰减分析测试仪 | ETS4406 | 1 | 美国博勒飞（BROOKFIELD）
183 | 高度可调测试平台 | CX-8977 | 1 | 昆山创新科技检测仪器有限公司
184 | 屏蔽室 | 6.24*3.59*3.10m | 1 | 菏泽金盾安防科技有限公司
185 | 传导抗扰度测试系统-电流注入探头 | F-120-9A | 1 | FCC
186 | 传导抗扰度测试系统-电流监测探头 | F-55A | 1 | FCC
187 | 传导抗扰度测试系统-衰减器 | ATT 6/80 | 1 | 瑞士EM TEST
188 | 传导抗扰度测试系统-耦合去耦网络 | CDN M016 M2/M3 | 1 | TESEQ
189 | 3m法电波暗室（FU） | 3mSAC | 1 | 德国Albatross Projects
190 | 传导骚扰测试系统-EMI接收机 | ESR3 | 1 | 德国罗德与施瓦茨
191 | 传导骚扰测试系统-脉冲限幅器 | ESH3-Z2 | 1 | 德国罗德与施瓦茨
192 | 传导骚扰测试系统-人工电源网络 | ENV432 | 1 | 德国罗德与施瓦茨
193 | 辐射抗扰度测试系统-信号源 | SMB100A | 1 | 德国罗德与施瓦茨
194 | 辐射抗扰度测试系统-功率计 | NRP2 | 1 | 德国罗德与施瓦茨
195 | 辐射抗扰度测试系统-功率放大器 | BBA-150 | 1 | 德国罗德与施瓦茨
196 | 辐射抗扰度测试系统-场强探头 | FL7006 | 1 | 美国AR
197 | 辐射抗扰度测试系统-功率探头 | NRP6A | 1 | 德国罗德与施瓦茨
198 | 辐射骚扰测试系统-EMI接收机 | ESR26 | 1 | 德国罗德与施瓦茨
199 | 辐射骚扰测试系统-接收天线 | HL562E | 1 | 德国罗德与施瓦茨
200 | 能量密度试验装置 | YICE0950-02 | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
201 | 穿透深度试验装置 | YICE0950-01 | 1 | 深圳市一测医疗测试技术有限公司
202 | 脉冲群浪涌工频磁场和电压跌落测试系统 | UCS500N5 | 1 | 瑞士EM TEST
203 | 谐波电压波和闪烁测试系统 | DPA500N | 1 | 瑞士EM TEST
204 | 绝缘测试仪 | HFIT8.0 | 1 | MEDTEQ
205 | 静电放电测试系统 | DITO | 1 | 瑞士EM TEST
206 | 内窥镜光学性能检测仪 | ST-86L | 1 | 北京师范大学广电仪器厂
207 | 内窥镜光学性能检测仪-亮度计 | ST-86LA | 1 | 西安华强航天电子有限责任公司
208 | 激光尘埃粒子计数器 | CLJ-BIIG型 | 6 | 苏州宏瑞净化科技有限公司苏州市长春电子仪器厂
209 | 手术刀弹性及刀片刀柄连接牢固度测试仪(力值砝码) | DL-0174 | 1 | 上海衡仪器厂有限公司
210 | 辐射天平 | RFB-2000 | 1 | ONDA
211 | 织物表面抗湿性试验仪 | LFY-214 | 1 | 山东省纺织科学研究院
212 | 共模抑制比测试仪 | CMRR3.0 | 1 | 台湾鲸扬
213 | 紫外分析仪 | ZF-7 | 1 | 上海嘉鹏
214 | 半自动凝血分析仪 | STA Compact Max | 1 | 法国斯塔高
215 | 澄明度检测仪 | YB-2 | 1 | 天津市天大天发科技有限公司（中国）
216 | 除颤分析仪 | Impulse7000DP&7010 | 1 | 美国福禄克（FLUKE）
217 | 除颤能量测试仪 | YX2675B | 1 | 江苏一星科学仪器厂
218 | 大电流接地电阻抗测试仪 | TOS6210 | 1 | 日本菊水
219 | 多功能风速风量仪 | VT 200 | 1 | KIMO
220 | 多功能微生物自动测量分析仪(抑菌圈测定仪) | ZY-300IV | 1 | 北京先驱威锋技术开发公司
221 | 多参数病人模拟仪 | AMPS-1 | 1 | 加拿大Datrend Systems Inc
222 | 防喷水试验装置 | SH8104B | 1 | 广州信禾电子设备有限公司
223 | 峰值断电开关装置 | PSD-02 | 1 | 中国家庭电器学研究所
224 | 俘获区域工装 | HD-JXGZ-5 | 1 | 深圳恒德检测
225 | 辐射照度计 | FZ-A | 1 | 北京北师大光学光电仪器厂
226 | 高低温混匀器 | IKA Matrix Orbital Delta Plus | 1 | IKA
227 | 光谱分析仪 | USB4000-VIS-NIR | 1 | 美国海洋光学（Oceanoptics）
228 | 激光粒度分析仪 | Mastersizer 3000 | 1 | Malvern Panalytical
229 | 激光功率能量计 | LabMax-TOP | 1 | 日本三和（Sanwa）
230 | 计时器 | / | 2 | 瑞士EM TEST
231 | 集尿袋全套测试装置 | JND-C | 1 | 济南寰正科技发展有限公司
232 | 角膜接触镜光学分析仪 | ConTestII | 1 | 日本
233 | 口罩合成血液穿透测试仪 | FYY182-II | 1 | 温州方圆仪器有限公司
234 | 脉动真空灭菌器 | XG1.DWED-0.6 B | 1 | 山东新华
235 | 酶标仪 | MultiskanFC | 1 | 美国赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）
236 | 热变形维卡试验仪 | RV-300E | 1 | 承德精密试验机有限公司
237 | 生命体征模拟器 | ProSim8 | 1 | 美国福禄克（FLUKE）
238 | 三相变频电源 | / | 1 | 瑞士EM TEST
239 | 数字显微镜及图像处理系统 | VM-G1 | 1 | 海德汉HEIDENHAIN
240 | 水蒸气透过仪 | PERMATRAN-W3/33 | 1 | 美国MOCON
241 | 酸度计 | SD50 | 2 | 梅特勒-托利多
242 | 体外循环管路锥度测量装置 | CBZ006 | 1 | 西安信捷智能检测科技有限公司
243 | 微量进样器 | / | 10 | 瑞士EM TEST
244 | 温度变送记录仪 | NHR-M22-14/X-0/X-D | 1 | 虹润
245 | 微波泄漏测试仪 | RCQ-1A | 1 | 上海亚美微波仪器厂有限公司
246 | 吸收量测试装置 | AQT110 | 1 | 西安信捷智能检测科技有限公司
247 | 无创血压模拟仪 | BP-PUMP2M | 1 | 美国福禄克（FLUKE）
248 | 旋光仪 | MCP200 | 1 | 奥地利Anton Paar
249 | 旋转粘度计 | LVDV-II+Pro | 1 | 美国博勒飞（BROOKFIELD）
250 | 心电电极电性能测试仪 | DJY-4/1701 | 1 | 天津市医疗器械研究所
251 | 血氧饱和度检测仪 | daeg | 1 | 德国METRON
252 | 牙科专用像质计 | 钴铬合金0.3/0.5/0.7/钛0.7/镍铬合金0.1/0.6 | 1 | 丹东百汇化工有限公司
253 | 在线绕组温升测试仪 | ZOYAN CH4 | 1 | 杭州总研电气有限公司
254 | 智能型反射率仪 | SMN-R | 1 | 天津其立
255 | 紫外透射分析仪 | UV2000S | 1 | Labsphere
256 | 阻干态微生物穿透性能测试仪 | HZ0506.5-B | 1 | 济南寰正
257 | 紫外分光光度计 | UV-2600i | 1 | 岛津
258 | 阻湿态微生物穿透测试仪 | LFY-708 | 1 | 山东省纺织科学研究院