**中央空调系统维保申请报告**

**尊敬的院领导：**

贵院中央空调系统已使用4年时间，按照中央空调维修保养要求，在夏天制冷运行前必须对相关设备、管道进行清洗保养，保证本院大楼中央空调系统的正常运行，本次清洗、维保内容及价格如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位：郴州市麦格机电设备有限公司 | | | | | | |
| 序号 | 项目 | 数量 | 规格 | 单价 | 金额 | 维修保养内容 |
| 1 | 冷却塔 | 2 | 台 | 2800 | 5600 | 清洗塔盆、轴承加油、调整皮带、检查电机风叶等 |
| 2 | 水过滤器 | 6 | 个 | 200 | 1200 | 拆洗过滤器 |
| 3 | 冷却水泵 | 9 | 台 | 100 | 900 | 轴承加油、检测机械密封 |
| 4 | 麦克维尔主机 | 2 | 台 | 3000 | 6000 | 机组冷凝器拆装通炮清洗 |
| 5 | 人工工时 | 12 | 工时 | 300 | 3600 |  |
| 合计： | | | | | 17300 |  |
| 合计 | 壹万柒仟叁佰 | | | | |  |

特此报告，请予批示！