**采购需求表**

1. **项目信息：**
2. 项目名称：工训中心空调采购
3. 项目申请部门：资产管理处
4. 项目预算金额（元）：77600元
5. 经费来源：部门自筹□/学校预算☑
6. 项目联系人及联系方式：林炘 58688968
7. 竞价期限： 3 个工作日
8. 收货地点：工训中心实训楼、体育馆健美操室
9. 联系人：林炘
10. 送货期限：竞价成交签订合同后 5 个工作日内

**二、品目及技术需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 参数要求 | 数量 | 控制金额 | 建议品牌 |
| 空调 | 核心参数要求: 商品类目: 空调；参数:5P冷暖柜式空调；规格型号：格力RF12WQ/NhB-N3JY01；采购人需求描述:1.中标金额包含所有费用（前期现场勘察）；2.整机按原厂官网规定年限售后3.按参数要求参与竞价，不接受品牌替换。 | 8台 | 77600元 | 格力（GREE） |

**三、商务要求**

|  |
| --- |
| 1、供应商必须按照甲方指定的型号和品牌供全新货物，本项目竞价中标金额包含所有空调的安装费用（开孔、室外机不锈钢支架、铜管加长、冷凝排水管等辅材费用）以及运输、安装、税金等所有相关费用。参与竞价的供应商须将加盖公司公章的货物清单（包括品牌，型号，技术参数，数量，价格等）扫描并作为附件。安装期间所有安全责任由供应商负责，与甲方无关。  2、参与竞价的供应商须提供营业执照，经营范围内有空调销售、安装资质；提供制造原厂商针对本项目的盖章授权函和售后服务承诺函；须将加盖公司公章的货物清单（包括品牌，型号，技术参数，数量，价格等）扫描并作为附件上传。  3、不接受非意向品牌，否则报价无效。如中标单位恶意竞价，造成不能按要求提供货物，或用其他品牌、型号替代，影响我单位使用的情况，我单位将终止合同，并向湖南省政府采购电子卖场进行投诉。  4、送货要求：中标供应商按甲方要求送达指定位置（供应商必须同城配送，派专人送货上门，不接受快递送货），考虑天气原因，成交后5天内完成安装调试。  5.售后服务：产品在使用过程中出现问题，必须0.5小时内上门解决，提供7\*24小时上门服务。 |
|  |