**纺织实训大楼办公室急需空调**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间位置 | 房间名称 | 房间面积/平 | 空调P数 | 空调数量 | 品牌 | 预算价 |
| 1 | 北栋2楼 | 服装实验教师办公室 | 38.89 | 3P | 1 | 格力  大金 | 6700 |
| 2 | 中栋2楼 | 学办（四）学办办公室 | 48.82 | 3P | 1 | 6700 |
| 3 | 中栋3楼 | 会议室 | 98.88 | 3P | 2 | 6700 |
| 4 | 中栋3楼 | 院办  学科办 | 48.82 | 3P | 1 | 6700 |
| 5 | 中栋3楼 | 党员  活动室 | 48.66 | 3P | 1 | 6700 |
| 6 | 中栋3楼 | 院长办公室 | 17.3 | 1.5P | 1 | 3500 |
| 7 | 中栋3楼 | 书记办公室 | 17.3 | 1.5P | 1 | 3500 |
| 8 | 中栋3楼 | 副院长办公室 | 11.68 | 1.5P | 1 | 3500 |
| 9 | 中栋3楼 | 副院长办公室 | 11.68 | 1.5P | 1 | 3500 |
| 10 | 中栋3楼 | 副书记办公室 | 11.68 | 1.5P | 1 | 3500 |
| 11 | 中栋4楼 | 纺工  教研室 | 72 | 3P | 2 | 6700 |
| 12 | 中栋4楼 | 服设  教研室 | 72 | 3P | 2 | 6700 |
| 13 | 中栋4楼 | 表演  教研室 | 44 | 3P | 1 | 6700 |
| 14 | 中栋4楼 | 非织造  教研室 | 49 | 3P | 1 | 6700 |
| 15 | 中栋4楼 | 服工  教研室 | 48.82 | 3P | 1 | 6700 |
| 16 | 中栋4楼 | 教研会议室 | 49 | 3P | 1 | 6700 |
| 17 | 中栋5楼 | 研究生教室 | 48.82 | 3P | 1 | 6700 |
| 18 | 中栋6楼 | 研究生工作室(一) | 49 | 3P | 1 | 6700 |
| 19 | 中栋6楼 | 研究生工作室(二) | 49 | 3P | 1 | 6700 |
| 20 | 南栋2楼 | 纺织实验教师办公室 | 36.34 | 3P | 1 | 6700 |
| 21 | 南栋3楼 | 实验室正/副主任 | 24 | 1.5P | 1 | 3500 |
| 22 | 南栋3楼 | 湖南省重点实验室/工程研究中心主任室 | 20.2 | 1.5P | 1 | 3500 |
| 合计 | | | | | 25 |  | 145100 |