**采购需求表**

1. **项目信息：**
2. 项目名称：纺织实训大楼空调采购
3. 项目申请部门：资产管理处
4. 项目预算金额（元）：135800元
5. 经费来源：部门自筹□/学校预算☑
6. 项目联系人及联系方式：林炘 58688968
7. 竞价期限： 3 个工作日
8. 收货地点：纺织实训大楼等
9. 联系人：林炘
10. 送货期限：竞价成交签订合同后 5 个工作日内

**二、品目及技术需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 参数要求 | 数量 | 建议品牌 |
| 空调 | 核心参数要求:商品类目: 空调机组；功率:1.5匹冷暖柜式空调;采购人需求描述:总价包含安装可能产生的所有费用;  次要参数要求:型号:KFR-35GW、FTXJ336WC-W; | 7台 | 格力/gree 大金/daikin |
| 核心参数要求:商品类目: 空调机组；参数:3P冷暖柜式空调；采购人需求描述:总价包含安装可能产生的所有费用;  次要参数要求:KFR-50GW、FTXR350WC-N1; | 18台 | 格力/gree 大金/daikin |

1. **商务要求**

|  |
| --- |
| 1、供应商必须供全新货物，所提供货物参数标准必须等于或高于采购需求要求参数。投标报价中应包含所有安装材料及人工费（包括但不限于不锈钢支架、铜管、墙孔、拆护窗、空开、高空作业等），采购人不再另行支付任何费用包施工安装、打孔、外机不锈钢支架、冷凝排水管及全套辅材，本项目不再产生其他任何费用，安装期间所有安全责任由供应商负责，与甲方无关。  2、参与竞价的供应商须提供营业执照，经营范围内有空调销售、安装资质；须将加盖公司公章的货物清单（包括品牌，型号，技术参数，数量，价格等）扫描并作为附件上传。  3、送货要求：本项目中标供应商需免费送货到学校指定安装地点并安装调试（供应商必须同城配送，派专人送货上门，不接受快递送货），考虑天气原因，成交后5天内完成安装调试。  4、售后服务及质保：本项目整体的质保期为自验收通过之日起六年，所有软件在质保期内免费使用、更新、升级、维护。质保期内，免费提供所有硬件设备的维修服务，由此产生的费用均不再收取。产品在使用过程中出现问题，必须1小时内上门解决，提供7\*24小时上门服务。 |
|  |